ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. OBJETO

O Estudo Técnico Preliminar se refere à prestação de serviços de Urbanização da Rua Tamoios- Centro -1º Distrito de Cabo Frio.

2. JUSTIFICATIVA

Foi solicitado pela Secretaria Municipal de Planejamento projeto para Urbanização da Rua Tamoios com as seguintes intervenções:

Pavimentação: Prever toda estrutura de drenagem e esgoto necessária para execução; Compactação de material para nivelamento da rua; aplicação de blocos intertravados de concreto, modelo retangular na cor cinza; assentamento e rejuntamento com areia grossa ou pó de pedra.

Área de convivência : Compactação de material para nivelamento de terreno; aplicação de blocos intertravados de concreto, modelo retangular na cor azul e amarelo; assentamento e rejuntamento com areia grossa ou pó de pedra; construção de pergolado em eucalipto roliço, conforme especificado na em prancha.Instalação de mesas em concreto pré-moldado; instalação de bancos em madeira.

Parque infantil: Compactação de material para nivelamento de terreno; execução de piso em concreto armado; aplicação de piso emborrachado, placa 1000 mm× 10000 mm×40 mm; instalação de bancos em madeira;Instalação de brinquedos em eucalipto; golas de árvore em concreto pré-moldado para plantio de árvores de pequeno porte.

Iluminação: prever todos os elementos e infraestrutura necessárias para instalação de poste reto em aço,4,00m, cor natural ou branco.

Utilizando como base as solicitações acima listadas e plantas,foi elaborada planilha orçamentária para execução das mesmas.

3. ANÁLISE DO CENÁRIO

A área em questão foi desapropriada e é necessária a urbanização da mesma para seu pleno funcionamento.

4 – CONTROLE DE ELABORAÇÃO

| Elaborador | Rubrica | Rubrica |
| --- | --- | --- |
| Thayná Senos Xavier | 830809 |  |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ATUAL DA RUA TAMOIOS