EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO)

PREÂMBULO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 0028/2019

PROCESSO Nº 36547/2019

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/11/2019

- Recebimento das Propostas até às 10h do dia: 29/11/2019

- Abertura da Sessão de Lances: 13h no dia: 29/11/2019

- Formalização de Consultas: 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para encerramento da etapa de credenciamento, e-mail: demat.pmcf@outlook.com;

- Problemas com conexão e/ou dúvidas sobre o “Portal de Compras Caixa”, telefone para 0800 726 0104;

- Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF);

ENDEREÇO ELETRÔNICO: licitacoes.caixa.gov.br .

1 - INTRODUÇÃO

1.1 A Prefeitura Municipal de Cabo Frio torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro Municipal, designado pela Portaria nº 6525/2019, realizará certame licitatório, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para atendimento do objeto definido no presente Edital, conforme Processo Administrativo nº 36547/2019, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002, na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, e, no que couber, toda legislação aplicável à espécie.

1.2 A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada através do Portal de Compras da Caixa Econômica Federal, no dia e hora indicados no item 3 deste Edital e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, todos designados nos autos do processo em epígrafe.

1.3 As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veículos em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

1.4 O Edital se encontra disponível nos seguintes endereços eletrônico:

http://www.licitacoes.caixa.gov.br

https://saude.cabofrio.rj.gov.br/licitacao.php

1.5 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste Edital ou interpretação de qualquer de seus dispo-sitivos em até 3 (três) dias úteis anteriores à abertura da sessão, por escrito, em campo específico do Poral de licitações da Caixa, e facultativamente no seguinte endereço: Rua Fagundes Varela, s/n- São Cristóvão, Cabo Frio - RJ, CEP: 28909-270, no horário de 09 até 17 horas, ou, ainda, facultativamente através do e-mail: demat.pmcf@outlook.com.

1.5.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois), dias úteis.

1.6 Os interessados poderão formular impugnações ao Edital em até 3 (três) dias úteis anteriores à abertura da sessão, em campo específico do Portal de licitações da Caixa, e facultavamente no endereço e e-mail já indicados no item 1.5.

1.6.1 Caberá à AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliado pelo pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de  02 (dois) dias uteis.

1.7 Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimentos serão divulgados na página eletrônica do Portal de Compras da Caixa Econômica Federal, no campo específico para mensagens do sistema eletrônico, ficando as empresas interessadas em participar do certame obrigado a acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.

2 - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 O objeto do presente pregão eletrônico é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

2.2 O objeto será executado segundo o regime de execução de MENOR PREÇO POR ITEM.

3 - DA ABERTURA

3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, dirigida pelo pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, conforme indicado abaixo:

| Fase/Etapa | Dia | Mês | Ano | Horário |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limite para Credenciamento | 29 | Novembro | 2019 | 09 horas |
| Limite acolhimento das Propostas | 29 | Novembro | 2019 | 10 horas |
| Início da Fase de Lances | 29 | Novembro | 2019 | 13 horas |

3.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a realização deste evento nas datas acima marcadas, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Natureza: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha: 934 – Fonte: 300 – Ordinário

Natureza: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente – Ficha: 933 – Fonte: 128 – Emenda Parlamentar

Natureza: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente – Ficha: 950 – Fonte: 4 – Bloco Investimento SUS

Natureza: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha: 1211 – Fonte: 300 – Ordinário

4.2 A Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio admite como preço máximo para aceitabilidade das propostas para execução do presente o objeto, em sua totalidade, o valor de R$ 3.455.153,47 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos)

5 - TIPO DE LICITAÇÃO

5.1 O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1 Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, mantido pela Prefeitura Municipal de Cabo Frio.

6.2 Não serão admitidas na licitação:

a) As empresas punidas, no âmbito da Administração Pública, com as sanções prescritas no art. 7o da Lei no 10.520/02, bem como nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.o 8.666/93;

b) Empresas que estejam reunidas em consórcio;

c) Pessoas jurídicas que contenham no seu contrato social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto deste certame;

d) Pessoas jurídicas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

e) Pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;

f) Pessoas jurídicas que tenham entre seus sócios quaisquer pessoas ligadas a integrantes dos Poderes Executivo ou Legislativo do Município de Cabo Frio/RJ por laço de matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo até o segundo grau, ou por adoção.

6.3 Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas em consideração e serão rejeitadas.

6.3.1 Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

6.4 O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, junto ao sistema eletrônico, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.

7 - CREDENCIAMENTO

7.1 Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes devidamente credenciados junto ao provedor do sistema na página eletrônica do Portal de Compras da Caixa Econômica Federal.

7.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

7.2.1 O licitante deverá dirigir-se ao provedor do sistema e solicitar seu registro, fornecendo todos os documentos que forem por ele solicitados.

7.3 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.

7.4 A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

7.5 O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica na presunção de sua capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico.

8 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS

8.1 Observado o disposto nos itens 6 e 7 deste Edital, a participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio da conexão do licitante ao sistema eletrônico, pela digitação de sua senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico do Portal de Compras da Caixa Econômica Federal, no período compreendido entre a data de início e de encerramento do acolhimento das propostas.

8.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.3 Ao participar do pregão eletrônico, o licitante manifesta o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

8.4 Ao licitante incumbirá, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1 A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em campo específico, a ser integralmente preenchido.

9.1.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

9.1.2 A Proposta deve ser anexada em ARQUIVO ÚNICO, contendo todas as informações necessárias, com tamanho limitado a 8 Mb (megabytes) -conforme modelo de Proposta (anexo VIII)

9.1.3As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada material(is) constante(s) do objeto desta licitação.

9.1.4 A Licitante deverá apresentar junto a sua proposta de preços, declaração de que se enquadra ou não na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme disposto a L.C. n° 123/00.

9.2 A cotação de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

9.3 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório.

9.4 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

9.5 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão, conforme disposto no item 3.

9.6 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, esta poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo;

9.7 Verificados os valores iniciais propostos em conformidade com o objeto da licitação, estimativa de custo oficial e valores praticados no mercado, o(a) Pregoeiro(a) decidirá, motivadamente, sobre sua aceitabilidade.

9.8 As propostas formuladas para cada item terão sua admissibilidade analisada com base nos custos unitários constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

9.9 As propostas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no item anterior serão desclassificadas.

9.10 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.11 Os valores indicados no Termo de Referência são os valores máximos que a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio se propõe a pagar para o atendimento do objeto do presente Edital.

9.12 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da Proposta de valor mais baixo e as das propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores aquela poderão fazer novos lances, sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora.

9.13 Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas válidas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas válidas de acordo com os Preços Referenciais

9.14 Excepcionalmente poderão ser classificadas para lance propostas cujos valores se manifestem superiores aos valores informados no Termo de Referência desde que a sua desclassificação possa ensejar o fracasso do certame.

9.15 Para os casos em que o Termo de Referência, ou a nomenclatura adotada à época, tenha sido elaborada há mais de 180 (cento e oitenta) dias da data de realização do certame, a aceitabilidade das propostas que se apresentem a maior estará condicionada à verificação de sua adequação mediante a aplicação da variação do IGP-M acumulado no período, observado o disposto no item anterior.

10 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1 A partir do horário previsto no item 3.1 deste Edital terá início a sessão de abertura do Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da conformidade das propostas e início da disputa de preços, quando poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

10.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as suas regras de aceitação.

10.3 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo próprio licitante e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.4 Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

10.5 No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

10.6 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes divulgando data e hora para a reabertura da sessão.

10.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

10.8 Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta de menor valor, considerando-se o valor estimado para a contratação.

11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO, na forma do item 5.

11.2 O sistema eletrônico informará o licitante detentor da proposta ou do lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após verificação de empate ficto, nos termos do item 11.3 deste Edital, cabendo decisão, pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do menor lance ofertado e, ainda, negociação visando a redução do valor.

11.2.1 O licitante se obriga a responder em até 1 (uma) hora a contar do registro no sistema, as negociações cadastradas, sob pena de inabilitação.

11.3 Havendo empate no momento do julgamento das propostas será assegurada às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferência na contratação, caso a proposta de menor preço tenho sido apresentada por empresa que não detenha tal condição.

11.3.1 Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas ou das empresas de pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas apresentadas iguais ou superiores em até 5% àquela mais bem classificada.

11.3.2 Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora do certame no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão.

b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente neste caso, abdique desse direito ou não venha a ser contratada, serão convocadas, na ordem classificatória, as demais que se enquadrem na mesma hipótese, para o exercício de igual direito.

c) na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances e existindo equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema identificará aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior à melhor classificada.

11.3.3 Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contratada pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

11.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

11.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.8 e/ou subitem 11.4 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.

11.5 Será gerada ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico do Portal de Compras da Caixa Econômica Federal.

11.6 A critério do pregoeiro poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas.

12 - DA HABILITAÇÃO

12.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 11 deste Edital, o licitante detentor da proposta ou do lance de menor valor deverá encaminhar à Coordenadoria de Compras e Licitações situada na Praça Tiradentes, s/nº, Centro, na cidade de Cabo Frio/RJ, no prazo máximo de até 01 (um) dia útil, após o envio da resposta à negociação cadastrada no sistema, os documentos de habilitação, cuja confirmação do envio se processará mediante verificação do comprovante de postagem dos Correios, que também deverá ser digitalizado e enviado por campo específico no Portal da Caixa, juntamente com a documentação abaixo relacionada:

a) Declaração de que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem;

b) A Arrematante deverá apresentar em papel timbrado da mesma, assinada por seu sócio (comprovação de função/cargo através do Contrato Social e documento de identidade), com firma reconhecida declaração de garantia a entrega do objeto no(s) prazo(s) determinado(s) no Termo de Referência, após a emissão da nota de empenho ou autorização de fornecimento, em caso de contratação, sob pena de desclassificação da proposta.

c) A proposta de preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se for o caso, detalhando a planilha de custos.

12.1.1 Uma vez recebidos os documentos, o Pregoeiro consultará o Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência, da Controladoria Geral da União.

12.1.2 Caso o licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem anterior, com o registro de penalidade que impeça a sua participação em licitação ainda em vigor, não poderá prosseguir no certame, cabendo ao Pregoeiro declarar tal condição.

12.1.3 Os licitantess deverão atender aos critérios de qualificação técnica que porventura estejam previstos no respectivo Termo de Referência ou Projeto Básico.

12.2 Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação para participar do presente certame, sem prejuízo de outros específicos que venham a ser exigidos no respectivo Termo de Referência:

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração;

g) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei no 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa.

h) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

i) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

j) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:

1) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei no 8.212, de 1991;

2) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual;

3) Caso o licitante esteja estabelecido Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual;

4) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal;

k) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

l) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

m) Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedidas pelos distribuidores da sede. Se o licitante não for sediado na Comarca de Cabo Frio, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões de recuperação judicial – Lei no 11.101/2005.

n) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis, extraído do Livro Diário, apresentado na forma da lei, acompanhado do termo de abertura e fechamento, devidamente registrado no órgão competente (termos e demonstrações), cujos valores permitam o cálculo do índice de liquidez geral, que não poderá ser inferior a 01 (um), calculado pela fórmula a seguir:

- ILG = (AC + RLP)/PE, onde

- AC = Ativo circulante.

- RLP = Realizável a Longo Prazo.

- PE = Passível Exigível = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.

o) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do artigo 7.o, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

12.3 Os documentos exigidos acima deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.o 8.666/93.

12.4 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

12.5 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, na hipótese de inexistência de recursos, ou pela AUTORIDADE SUPERIOR na hipótese de existência de recursos.

12.6 Se o licitante desatender às exigências previstas no item 12, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

12.7 Na hipótese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, não obstante a obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação habilitatória, a comprovação da regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitação.

12.8 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos fiscais, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.9 O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administração Pública.

12.10 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

12.11 A qualificação técnica se dará através da apresentação de:

12.11.1 Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido da proposta melhor classificada, que apresente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado. Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá constar o reconhecimento de firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a declaração;

13 - DOS RECURSOS

13.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se imediatamente após a declaração de vencedor pelo Pregoeiro expondo os motivos por meio do sistema eletrônico. Na hipótese de ser aceito o Recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual período que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo administrativo mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro.

13.2 As razões e contra-razões de recurso deverão ser enviadas em campo específico do Portal de licitações e poderão, facultativamente, ser enviadas para o e-mail demat.pmcf@outlook.com, com posterior envio do original, desde que observado o prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da declaração de vencedor do certame.

13.3 A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do recurso apenas pela síntese da manifestação a que se refere o item 13.1.

13.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

13.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.6 As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior por intermédio do pregoeiro que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão final.

14 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

14.1 Não sendo interposto recurso o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao arrematante, com a posterior homologação do resultado pela AUTORIDADE SUPERIOR. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a AUTORIDADE SUPERIOR adjudicará e homologará o procedimento.

14.2 Uma vez homologado o resultado da licitação pela AUTORIDADE SUPERIOR, o licitante vencedor será convocado, por escrito, para assinar o termo de contrato, ou efetuar a retirada do instrumento que o substituir, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/93, no prazo e condições definidos neste Edital.

14.3 O licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o contrato, ou retirar o instrumento equivalente, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período mediante justificativa aceita pela Administração.

14.4 Para efeito do item anterior, o contratado se compromete a enviar pessoa física revestida de competência para representá-lo junto ao Município de Cabo Frio, comparecendo pessoalmente, ao local que vier a ser designado.

14.5 Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não efetivar o vínculo contratual ou não apresentar situação regular no ato da efetivação, estará sujeito às penalidades previstas no art. 87 da Lei n. o 8.666/93 com alterações posteriores.

14.6 A recusa injustificada do licitante vencedor sobre a aceitação do vínculo contratual dentro do prazo estabelecido sujeitará a aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

14.7 Nos casos previstos nos dois itens anteriores, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, observado o direito de preferência para as micro e pequenas empresas, e a habilitação dos licitantes, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao instrumento convocatório, sendo o respectivo licitante convocado para negociar redução do preço oferecido.

14.8 Na convocação dos licitantes remanescentes serão observadas a classificação final da sessão originária do Pregão, devendo os convocados apresentar os Documentos de Habilitação cuja validade tenha se expirado no prazo transcorrido desde a data da primeira sessão.

14.9 Os licitantes remanescentes se obrigam a atender a convocação e efetivar o vínculo contratual, no prazo antes fixado ressalvado os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades mencionadas neste Edital, no caso de recusa ou de não atendimento das condições de habilitação.

14.10 O contrato poderá ser rescindido pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio:

a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei 8.666/93;

b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

14.11 Se a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio não convocar o adjudicatário dentro do prazo de validade de sua proposta, o mesmo estará liberado de todas as obrigações assumidas através do presente procedimento licitatório.

14.12 Na assinatura do contrato ou na retirada do instrumento que o substituir será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

14.13 O vencedor do presente certame deverá proceder junto aos órgãos competentes o licenciamento ambiental da execução do respectivo objeto, condição imprescindível para a assinatura do futuro contrato.

14.14 Caso o objeto do presente certame dispense a providência acima referida, tal condição deverá ser expressamente declarada.

14.15 O não atendimento às providências acima exigidas ou a prestação de declaração de dispensa quando o objeto não o permitir ensejará a imediata rescisão contratual a qualquer tempo bem como a aplicação das penalidades cabíveis.

14.16 Por força do § 1º do art. 65, da Lei nº. 8.666/93, o licitante fica obrigado a fornecer quantitativos superiores àqueles registrados em suas propostas, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento).

15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento das faturas apresentadas se processará após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e comprovação de que o atendimento do respectivo objeto da licitação foi feito conforme as especificações e condições previstas e estabelecidas no presente instrumento, seus anexos proposta de preço e demais documentos inerentes ao processo.

15.2 O contratado deverá apresentar sua documentação de cobrança em conformidade com o especificado no Termo de Referência.

15.3 O valor da obrigação devido será efetuado em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da abertura do processo administrativo de pagamento.

15.4 No setor apropriado da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, o interessado deverá protocolar sua solicitação formal para pagamento, da qual deverá constar:

a) Requerimento solicitando pagamento juntamente com a Taxa de Expediente paga através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM);

b) DANFE, nota fiscal de serviço, fatura ou recibo de prestação de serviço, datado e atestado por 02 (dois) servidores pertencentes ao quadro da Prefeitura Municipal de Cabo Frio;

c) Autorização de Fornecimento (AFO) pertinente ao faturamento;

d) Nota de Empenho;

e) Planilha com detalhamento dos serviços executados, quando couber;

f) Regularidade com o FGTS;

g) Regularidade com a Fazenda Federal e Estadual;

h) Regularidade Trabalhista;

i) Regularidade com a Seguridade Social.

15.5 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, poderá a LICITANTE fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGPM, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei nº 10.192, de 14.02.2001..

15.5.1 Caberá à LICITANTE, ao pleitear o reajuste contratual, a demonstração da variação salarial de seus empregados, sem prejuízo do necessário exame, pela Administração, da pertinência das informações prestadas.

15.5.2 A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste.

15.5.3 - Os reajustes serão precedidos de requerimento da LICITANTE, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o reajuste.

15.5.4 – É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo, convenção coletiva ou dissídio.

15.5.5 – Na ausência de lei federal, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, o reajuste contratual poderá derivar de lei estadual que fixe novo piso salarial para a categoria, nos moldes da Lei Complementar no 103/2000.

15.5.6 - O preço dos demais insumos poderá ser reajustado após 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, de acordo com o IGPM, que deverá retratar a variação efetiva dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192, de 14.02.2001.

15.5.7 O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

16.1 A inexecução do objeto, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber às seguintes penalidades, que deverá (ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, reconhecidos os direitos da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, nos termos do inciso IX, do artigo 55, da Lei 8.666/93:

a) Advertência;

b) Multa administrativa

c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

16.2 A Licitante que, convocada no prazo de 05 (cinco) dias, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com A Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, contrato e das demais cominações legais.

16.3 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

16.3.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

16.4 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante.

16.5 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 16.1:

a) Corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) Não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

d) Deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) Nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

16.6 A advertência poderá ser aplicada quando a LICITANTE não apresentar a documentação exigida nos itens 12.7 e 12.8, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.

16.7 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do item 16.1:

a) Não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) Sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

c) Será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento.

16.8 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do item 16.1, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

16.8.1 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

16.9 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a LICITANTE à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

16.10 Se o valor das multas previstas na alínea b, do item 16.1, e no item 16.7, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

16.11 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

16.12 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

16.12.1 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

16.12.2 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

a) A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

16.12.3 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

16.13 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela Administração, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

16.14 As penalidades previstas no item 16.1 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

16.14.1 O licitante, adjudicatário e contratado que for penalizado com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficará impedido de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

16.15 As penalidades impostas ao licitante será registrada no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Cabo Frio.

16.15.1 Após o registro mencionado no item acima, deverá ser publicado o extrato no Boletim Oficial da Prefeitura Municipal de Cabo Frio do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do item 16.1, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal.

17 - ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

17.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei.

17.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato.

17.3 Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 dias corridos, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da repartição interessada.

17.4 A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

17.5 A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos.

18 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

18.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação do extrato do termo contratual no Boletim Oficial utilizado pelo Município de Cabo Frio, valendo esta data de publicação como termo inicial de vigência.

18.2 Este prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da LICITANTE seja comprovadamente mais vantajosa para o CONTRATANTE.

19 - GARANTIA

19.1  Para esta licitação não será exigida garantia de contrato.

19.2  A garantia prestada, caso exigida, não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

19.3 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a garantia, se exigida, deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

19.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia que e vier a ser exigido, seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

20 - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

20.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o princípio da prévia e ampla defesa.

20.3 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

20.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

20.5 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.

20.6 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Quadro descritivo e Quantitativos do Objeto

Anexo III – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;

Anexo IV – Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos;

Anexo V – Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/06;

Anexo VI - Declaração de elaboração independente de proposta

Anexo VII – Minuta do Contrato;

Anexo VIII – Modelo de Proposta de Preço;

20.7 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação.

20.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Superior, com auxílio do Pregoeiro e da Equipe de Apoio.

20.9 O foro do Município de Cabo Frio é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

Cabo Frio, 11 de novembro de 2019.

Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Aquisição de materiais permanentes, equipamentos e veículos para atender a Secretaria Municipal de Saúde conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Melhorar a infraestrutura física das unidades de saúde objetivando a melhoria nos atendimentos, às comunidades circundantes as unidades agraciadas pelos materiais permanentes adquiridos.

- QUADRO DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS OBJETOS

Os itens relacionados no ANEXO II são os itens descritos nas Emendas Parlamentares Nº 25100002; Nº 38280004; Nº 32680006; Nº 28810003; Nº 20100001 e Programas: 12292.556000/1180-04; 12292.556000/1180-06

- DA AQUISIÇÃO

A aquisição deverá observar as normas e procedimentos contidos na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Municipal nº 4.918, de 08 de maio de 2013, que regulamentam a modalidade Pregão nas formas presencial e eletrônico, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e demais normas contidas no Edital.

- DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. A entrega deverá ocorrer somente a partir da emissão da Autorização de Fornecimento.

5.2. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, (exceto para os bens 33-34-35-36-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-66-67) que será de 60 dias) (e bem 68) que será de 120 dias contados da emissão da Autorização de Fornecimento, após a solicitação do responsável devidamente nomeado pela CONTRATANTE.

5.3. A entrega dos bens será realizada no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – SECSA, situado na Avenida Joaquim Nogueira, N°1330 – São Cristóvão – Cabo Frio/RJ, (exceto os itens 33-34-35-36-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-66-67 e 68) que deverão ser entregues nos endereços fornecidos no próprio município, após agendamento com o representante designado pela CONTRATANTE, sob atestado técnico emitido por funcionário qualificado da Secretaria Municipal de Saúde.

5.4. Os bens deverão ser entregues livre de vícios que prejudiquem o seu uso ou eficácia;

5.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (dias) dias úteis, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato ou da entrega do objeto, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta.

5.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.6.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.8. O recebimento será formalizado mediante recibo expedido pela SECSA, devidamente assinada pelo fiscal do contrato, ou outra pessoa designada pelo setor competente;

- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da contratação decorrente do Edital caberá a servidor indicado em tempo hábil pela administração, lotado na SECSA, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, ficando o Titular da SECSA como corresponsável.

6.1 - São atividades inerentes à fiscalização do contrato:

6.1.1 - Responder a eventuais esclarecimentos técnicos dos CONTRATADOS;

6.1.2 - Após a conclusão da contratação, providenciar cópias e/ou anotações de todas as informações relevantes a respeito do Contrato, bem como de toda a documentação e legislação pertinentes;

6.1.3 - Certificar-se de obter informações completas de contato sobre o preposto da empresa e seu substituto;

6.1.4 - Enviar tempestivamente as publicações solicitadas pelos setores do SECSA, que deverá ser devidamente conferida, para que então a publicação seja autorizada;

6.1.5 - Manter livro ou registro onde anotará todas as ocorrências relevantes referentes ao contrato, incluindo eventuais irregularidades;

6.1.6 - Apresentar, quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento da execução contratual;

6.1.7 - Notificar por escrito ao Gestor sobre quaisquer falhas ou atrasos na execução contratual, bem como qualquer descumprimento das obrigações estabelecidas (caso não consiga solucioná-las no contato com o preposto da contratada);

6.1.8 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela contratada (verificando seu correto preenchimento), após o adimplemento da obrigação no período em referência;

6.1.9 - Manifestar-se por escrito quando do aviso de término do respectivo contrato, a ser emitido pelo Gestor, e encaminhar o respectivo aviso caso não esteja tramitando até 90 (noventa) dias antes do término da vigência do devido instrumento contratual.

6.2 - Ficam reservados ao Gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a SECSA ou modificação da contratação.

6.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do Gestor do contrato deverão ser solicitadas formalmente pela contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao Gestor, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

6.4 - A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela gestão e fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

6.5 - A existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante a SECSA ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade da SECSA ou de seus prepostos, devendo, ainda, a contratada, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a Administração Pública dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

8.1.2. Quando couber, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.4. Fornecer o material conforme especificação e preço registrados;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte e no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

8.1.7. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à SECSA e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

8.1.8. Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor o contrato, no prazo concedido no pedido, documentação referente às condições exigidas na licitação;

8.1.9. Participar imediatamente, por intermédio do Gestor do contrato, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que inviabilize a execução deste Instrumento;

8.1.10. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.11. Participar ao Gestor do Contrato, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas em seus dados cadastrais, durante o prazo de vigência do Contrato, apresentando a documentação pertinente;

8.1.12. Efetuar o pagamento da multa prevista neste Termo de Referência que lhe seja aplicada por descumprimento de obrigações assumidas.

8.1.13. Indicar preposto para representa-la durante a execução do contrato.

- DAS VEDAÇÕES À CONTRATADA

9.1. São expressamente vedadas à Contratada:

9.1.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Contratante, durante a vigência do contrato;

9.1.2. A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Contratante;

9.1.3. A subcontratação de outra empresa para a execução total ou parcial do objeto do contrato.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que:

10.1.1. Inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal;

10.1.6. Não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.2.2. Multa compensatória de 10,0 % (dez por cento), em caso de inexecução parcial do objeto, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de inadimplência. Neste caso, a contratada deve adequar-se às exigências contratuais em até 5 dias corridos. Findo o prazo e mantendo-se os motivos que levaram à multa, o grau de severidade será elevado e a contratada estará sujeita à multa descrita no item abaixo;

10.2.2.1. Multa moratória de 1,0 % (Um por cento) calculada sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de inadimplência. Nestes casos, a contratada deve adequar-se às exigências contratuais em até 5 dias corridos.

10.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

10.4. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela contratante;

10.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até cinco anos;

10.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.7.	Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

10.7.1.	tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.7.2.	tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.7.3.	demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.8.	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666.

10.9.	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.10. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

- DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, conforme artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666/93, devendo iniciar a contagem deste prazo a partir da apresentação da Nota Fiscal.

11.2.	A forma de pagamento será por meio de ordem para depósito em conta corrente da CONTRATADA informado na nota fiscal;

11.3. A Apresentação da Nota Fiscal se dará através da autuação de processo dfe Solicitação de Pagamento no Protocolo da SECSA contendo os seguintes documentos:

11.3.1.	Taxa de Expediente paga através do DAM (Documento de Arrecadação Municipal)

11.3.2.	Requerimento onde conste o número do processo administrativo, identificação do fornecedor (Razão Social e CNPJ), número da nota fiscal, data da emissão da nota fiscal, data o requerimento e identificação da pessoa que estiver dando entrada no requerimento

11.2.1.	Nota Fiscal discriminativa, em via original, devidamente atestada por 02 (dois) servidores designados pelo setor competente, demonstrando que os bens foram entregues conforme pactuado;

  - No campo de informações adicionais da Nota Fiscal deverá ser vir informado o número da Autorização de Fornecimento; o número da Nota de Empenho e o número do Processo Administrativo;

11.2.2. Cópia da Autorização de Fornecimento;

11.2.3. Cópia do Contrato;

11.2.4. Cópia da(s) Nota(s) de Empenho referente à Autorização de Fornecimento

11.2.5. Documentação de Regularidade com validade dentro do período relativo ao prazo de liquidação por parte da Contratante:

  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

  - Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;

  - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;

  - Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

  - Certidão Negativa de Débitos Municipais.

11.4.	 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

11.5.	A CONTRATADA deverá, durante a vigência do Contrato, manter todas as condições de habilitação exigidas no edital.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

- DA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL

13.1. Obrigatória, na forma do contido no art. 54, §2º da Lei Geral de Licitações.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- DO VALOR

  - O valor previsto como teto máximo para esta licitação é de R$ R$ 3.455.153,47 (Três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos)

  - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Programas de Trabalho.

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | PROJETO DE ATIVIDADE | NATUREZA DE DESPESA | FONTE | FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.302.0055 | 1016 | 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | 128 - EMENDA PARLAMENTAR | 933 |
| 10.302.0055 | 1016 | 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | 300 - ORDINÁRIO | 934 |
| 10.304.0015 | 2134 | 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | 4 – INVESTIMENTOS SUS | 950 |
| 10.304.0015 | 2134 | 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | 300 - ORDINÁRIO | 1211 |

- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

REGIME DE EXECUÇÃO; (X) Empreitada; ( ) Preço Global; (x) Preço Unitário. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO; (X)Global; ( ) Por Lote; (X) Por Item.

17.1 – Critérios de Seleção

Modalidade de Licitação: Pregão

Tipo de Licitação: Pregão – Menor Preço por Item

| ANEXO II Quadro Descritivo e Quantitativo do Objeto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | VALOR TOTAL DO ITEM |
|  | CADEIRA: | UN | 53 | R$ 74,67 | R$ 3.957,51 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO |  |  |  |  |
|  | ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO |  |  |  |  |
|  | RODÍZIOS, BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI |  |  |  |  |
|  | LONGARINA: | UN | 48 | R$ 392,52 | R$ 18.840,96 |
|  | ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO |  |  |  |  |
|  | NÚMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES |  |  |  |  |
|  | ESCADA COM 2 DEGRAUS: | UN | 23 | R$ 267,37 | R$ 6.149,51 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL |  |  |  |  |
|  | POLTRONA HOSPITALAR: | UN | 65 | R$ 961,35 | R$ 62.487,75 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO |  |  |  |  |
|  | ASSENTO/ ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN |  |  |  |  |
|  | CAPACIDADE: ATÉ 120 KG |  |  |  |  |
|  | DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO |  |  |  |  |
|  | RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL |  |  |  |  |
|  | ARMÁRIO VITRINE: | UN | 21 | R$ 1.291,01 | R$ 27.111,21 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO |  |  |  |  |
|  | LATERAIS DE VIDRO: POSSUI NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS |  |  |  |  |
|  | CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER): | UN | 13 | R$ 1.697,87 | R$ 22.072,31 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTRUTURA: AÇO / FERRO PINTADO |  |  |  |  |
|  | LEITO: EM CHAPA |  |  |  |  |
|  | RODÍZIOS: POSSUI |  |  |  |  |
|  | COLCHÃO HOSPITALAR: MÍNIMO D 28 |  |  |  |  |
|  | CABECEIRA / PESEIRA: FIXAS - EM AÇO PINTADO |  |  |  |  |
|  | GRADES LATERAIS: AÇO / FERRO PINTADO |  |  |  |  |
|  | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA: | UN | 55 | R$ 4.059,67 | R$ 223.281,85 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO |  |  |  |  |
|  | LEITO: EM CHAPA |  |  |  |  |
|  | APLICAÇÃO: ADULTO |  |  |  |  |
|  | RODÍZIOS: POSSUI |  |  |  |  |
|  | COLCHÃO HOSPITALAR: MÍN. D 28 |  |  |  |  |
|  | ACIONAMENTO: POR MANIVELAS 03 |  |  |  |  |
|  | GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL CABECEIRA/PESEIRA: POLIURETANO/SIMILAR |  |  |  |  |
|  | SOFÁ-CAMA HOSPITALAR: | UN | 15 | R$ 2.401,37 | R$ 36.020,55 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO |  |  |  |  |
|  | LEITO: ACOLCHOADO EM ESPUMA E COURVIN |  |  |  |  |
|  | DIMENSÕES POSIÇÃO CAMA COMPRIMENTO: 188 ATÉ 220 CM |  |  |  |  |
|  | CADEIRA DE RODAS ADULTO: | UN | 7 | R$ 619,16 | R$ 4.334,12 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO |  |  |  |  |
|  | APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL |  |  |  |  |
|  | APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL |  |  |  |  |
|  | ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO |  |  |  |  |
|  | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: | UN | 1 | R$936,08 | R$936,08 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO |  |  |  |  |
|  | APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL |  |  |  |  |
|  | APOIO PARA PÉS: FIXO |  |  |  |  |
|  | ELEVAÇÃO DE PERNAS: SEM ELEVAÇÃO |  |  |  |  |
|  | CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA: | UN | 17 | R$ 602,06 | R$ 10.235,02 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO |  |  |  |  |
|  | CAPACIDADE: DE 101 ATÉ 150 KG |  |  |  |  |
|  | DOBRÁVEL: NÃO |  |  |  |  |
|  | COLETOR: POSSUI |  |  |  |  |
|  | APOIO DO BRAÇO: POSSUI |  |  |  |  |
|  | APOIO PÉS: POSSUI |  |  |  |  |
|  | MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: | UN | 2 | R$11.566,69 | R$23.133,38 |
|  | ACIONAMENTO ELÉTRICO: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA COMANDO: PEDAL |  |  |  |  |
|  | APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS: POSSUI |  |  |  |  |
|  | GAVETA AUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL: POSSUI |  |  |  |  |
|  | ACESSÓRIO(S): SUPORTE PARA PAPEL |  |  |  |  |
|  | CAPACIDADE: DE 180 A 250 KG TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | MESA DE CABECEIRA: | UN | 23 | R$ 679,31 | R$ 15.624,13 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR |  |  |  |  |
|  | GAVETA: POSSUI |  |  |  |  |
|  | PORTAS: POSSUI |  |  |  |  |
|  | RODÍZIOS: POSSUI |  |  |  |  |
|  | MESA PARA REFEIÇÃO: | UN | 56 | R$ 485,53 | R$ 27.189,68 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO |  |  |  |  |
|  | TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR REGULAGEM DE ALTURA: MANÍPULO |  |  |  |  |
|  | PÉS: 4 PÉS COM RODÍZIOS |  |  |  |  |
|  | CARRO MACA SIMPLES: | UN | 2 | R$ 2.574,76 | R$ 5.149,52 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL |  |  |  |  |
|  | GRADES LATERAIS: POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI |  |  |  |  |
|  | ACESSÓRIO(S): COLCHONETE |  |  |  |  |
|  | CARRO MACA AVANÇADO: | UN | 1 | R$8.810,60 | R$8.810,60 |
|  | ESTRUTURA: AÇO |  |  |  |  |
|  | LEITO: AÇO INOXIDÁVEL |  |  |  |  |
|  | ELEVAÇÃO: HIDRÁULICA |  |  |  |  |
|  | SUPORTE DE SORO: POSSUI |  |  |  |  |
|  | CAPACIDADE: ATÉ 180 KG |  |  |  |  |
|  | ACESSÓRIO(S): COLCHONETE |  |  |  |  |
|  | MACA DE TRANSFERÊNCIA (DOIS CARROS): | UN | 4 | R$ 5.385,33 | R$ 21.541,32 |
|  | ESTRUTURA: AÇO INÓX |  |  |  |  |
|  | LEITO: AÇO INÓX |  |  |  |  |
|  | GRADES LATERAIS: POSSUI |  |  |  |  |
|  | SUPORTE DE SORO: POSSUI |  |  |  |  |
|  | ACESSÓRIO(S): COLCHONETE |  |  |  |  |
|  | SUPORTE DE SORO: | UN | 20 | R$ 144,25 | R$ 2.885,00 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL |  |  |  |  |
|  | TIPO: PEDESTAL |  |  |  |  |
|  | BIOMBO: | UN | 10 | R$ 430,96 | R$ 4.309,60 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL |  |  |  |  |
|  | RODÍZIOS: POSSUI |  |  |  |  |
|  | TAMANHO: TRIPLO |  |  |  |  |
|  | SELADORA: | UN | 1 | R$ 187,49 | R$ 187,49 |
|  | TIPO: MANUAL |  |  |  |  |
|  | APLICAÇÃO: MESA/ CONVENCIONAL TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | CARRO DE CURATIVOS: | UN | 11 | R$ 985,53 | R$ 10.840,87 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL |  |  |  |  |
|  | ACESSÓRIO(S): BALDE E BACIA |  |  |  |  |
|  | CARRO DE EMERGÊNCIA: | UN | 8 | R$ 2.531,16 | R$ 20.249,28 |
|  | CONFECÇÃO ESTRUTURA: AÇO CARBONO PINTADO TAMPO: AÇO CARBONO PINTADO |  |  |  |  |
|  | SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI |  |  |  |  |
|  | TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M |  |  |  |  |
|  | CARRO DE EMERGÊNCIA: | UN | 1 | R$ 2.719,50 | R$ 2.719,50 |
|  | CONFECÇÃO: AÇO INÓX |  |  |  |  |
|  | ESTRUTURA: AÇO INÓX |  |  |  |  |
|  | GABINETE: AÇO INÓX |  |  |  |  |
|  | CILINDRO DE OXIGÊNIO: NÃO POSSUI |  |  |  |  |
|  | SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI |  |  |  |  |
|  | SUPORTE DE SORO: POSSUI |  |  |  |  |
|  | GAVETAS: MÍNIMO DE 04 |  |  |  |  |
|  | SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI |  |  |  |  |
|  | TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI |  |  |  |  |
|  | RÉGUA DE TOMADAS: POSSUI |  |  |  |  |
|  | LARINGOSCÓPIO ADULTO: | UN | 5 | R$ 492,61 | R$ 2.463,05 |
|  | COMPOSIÇÃO: 3 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA |  |  |  |  |
|  | LARINGOSCÓPIO ADULTO: | UN | 14 | R$ 755,85 | R$ 10.581,90 |
|  | COMPOSIÇÃO: 5 LÂMINAS AÇO INÓX |  |  |  |  |
|  | LARINGOSCÓPIO INFANTIL: | UN | 2 | R$ 628,26 | R$ 1.256,52 |
|  | COMPOSIÇÃO: 3 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA |  |  |  |  |
|  | OTOSCÓPIO SIMPLES: | UN | 9 | R$ 392,41 | R$ 3.531,69 |
|  | ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA / LED COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS |  |  |  |  |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: | UN | 8 | R$ 93,11 | R$ 744,88 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO |  |  |  |  |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: | UN | 1 | R$ 112,15 | R$ 112,15 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO: EM ALGODÃO |  |  |  |  |
|  | BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO |  |  |  |  |
|  | TENS e FES: | UN | 1 | R$ 1.145,67 | R$ 1.145,67 |
|  | NÚMERO DE CANAIS: 04 CANAIS |  |  |  |  |
|  | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: | UN | 9 | R$ 3.697,37 | R$ 33.276,33 |
|  | CAPACIDADE: DE 6 A 10 LITROS SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI |  |  |  |  |
|  | FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: | UN | 7 | R$7.097,62 | R$49.683,34 |
|  | EQUIPAMENTO PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA; PERMITIR FUNCIONAMENTO CONTÍNUO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (ABAIXO DE 60DB A 1M); EQUIPADO COM MOTOR ¼ HP TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO OU MELHOR QUALIDADE; FLUXO ASPIRATÓRIO REGULÁVEL DE 0 A 25 POL./HG ATRAVÉS DE BOTÃO NO PAINEL; POSSUIR MANÔMETRO DE VÁCUO (VACUÔMETRO) COM ESCALA DE 0 A 30 POL./HG; VAZÃO DE 51 LITROS/MINUTO; CARENAGEM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE 3” COM FREIO; POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTE; CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO DE 6 LITROS (2 FRASCOS DE 03 LITROS EM VIDRO E AUTOCLAVÁVEL) TRANSPARENTE COM ESCALA DE VOLUME GRAVADO E COM GARGALO DE BOCA LARGA PARA FACILITAR A LIMPEZA FABRICADA EM BORRACHA COM EFICIENTE SISTEMA DE VEDAÇÃO; TAMPA EM BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; POSSUIR FILTRO HIDRÓFOBO NA ENTRADA DE ASPIRAÇÃO DOTADO DE TRIPLO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA EXCESSO DE LÍQUIDOS, OU SEJA, SISTEMA ANTI TRANSBORDAMENTO TIPO BOIA, FRASCO RESERVA DE 3 LITROS E FILTRO HIDRÓFOBO O QUAL IMPEDE QUE AS PASSAGENS DE FLUIDOS AQUOSOS CONTAMINEM A BOMBA DE VÁCUO PEDAL LIGA/DESLIGA COM FUNCIONAMENTO SEM ENERGIA ELÉTRICA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA; GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE LÍQUIDOS: IP X0. POSSUIR PROTETOR TÉRMICO; FABRICADO CONFORME AS NORMAS: NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC 60601-1-; TENSÃO: 127V 60HZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 415MM X LARGURA: 470MM X ALTURA: 750MM; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). |  |  |  |  |
|  | ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL: | UN | 39 | R$ 9.171,16 | R$ 357.675,24 |
|  | NÚMERO DE CANAIS: 12 |  |  |  |  |
|  | BATERIA INTERNA: POSSUI MEMÓRIA: POSSUI |  |  |  |  |
|  | TELA LCD: POSSUI |  |  |  |  |
|  | SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI |  |  |  |  |
|  | LAUDO INTERPRETATIVO: POSSUI ACESSÓRIO(S): 1 CABO DE ECG TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | MONITOR MULTIPARÂMETROS: | UN | 13 | R$ 14.794,25 | R$ 192.325,25 |
|  | TIPO: MICROPROCESSADO; DISPLAY TIPO: CRISTAL LÍQUIDO, COLORIDO; TAMANHO MÍNIMO DE 10 E/OU 12", ARQUITETURA MISTA OU MODULAR, COM ALÇA DE TRANSPORTE; CAPACIDADE APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 6 CURVAS EM TELA; POSSIBILIDADE DE COLOCAR O EQUIPAMENTO EM STAND BY SEM PERDA DE DADOS, TECLADO DE MEMBRANA OU BOTÃO ROTATIVO; CONEXÕES/GERAL - O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR E DISPONIBILIZAR CONDIÇÕES DE AGREGAR – COMUNICAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO POR PONTO DE REDE (POSSUIR REGISTRO NA ANVISA); APRESENTAR TRÊS DIFERENTES MODOS DE VISUALIZAÇÃO DE TELA, SENDO QUE AO MENOS UMA DELAS DEVERÁ DESTACAR OS VALORES NUMÉRICOS; ALIMENTAÇÃO: 110/22O VAC BATERIA DE LÍTIO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2 HORAS APROXIMADAMENTE, RECARREGÁVEL NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, PESO MÁXIMO 6,4 KG, PARÂMETROS HEMODINÂMICOS (SP02, RESPIRAÇÃO, FREQÜÊNCIA CARDÍACA, PNI, TEMPERATURA) ,O PARÂMETRO DE ECG DEVERÁ APRESENTAR O CONGELAMENTO SIMULTÂNEO DO TRAÇADO DE ATÉ 6 DERIVAÇÕES; ESCALA FREQÜÊNCIA CARDÍACA DE 30 À 300 BPM; DETECÇÃO DO SEGMENTO ST; ANÁLISE DE ARRITMIAS; SEGURANÇA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELÉTRICO; ALARMES AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA; NO MÍNIMO 72 HORAS DE TENDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE 1 MINUTO; DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS IDÊNTICOS OU SIMILARES: CABO DE ECG 3/5 DERIVAÇÕES; FINALIDADE CONTROLE DA FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA COM CURVAS DE TENDÊNCIA; ESCALA DE NO MÍNIMO 0 À 150 MOVIMENTOS RESPIRATÓRIOS POR MINUTO APROXIMADAMENTE; ALARMES AUDIOVISUAL DE APNÉIA; PARÂMETROS DE TEMPERATURA: FINALIDADE MEDIR TEMPERATURA DO SANGUE; ESCALA DE 35º A 41ºC, DIVISÃO DE 0,1ºC; ALARMES AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA. ACESSÓRIOS: SENSOR CUTÂNEO REUTILIZÁVEL; PARÂMETRO DE OXIMETRIA: APRESENTAÇÃO CURVA PLETISMOGRÁFICA E VALOR; ESCALA DE 1 A 100% DE SPO2; ALARMES AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL PARA ALTA E BAIXA SATURAÇÃO; ACESSÓRIOS SENSORES: 1 ADULTO TIPO CLIP DE DEDO E 1 PEDIÁTRICO. PARÂMETRO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA; FINALIDADE MEDIDA DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA DIASTÓLICA, SISTÓLICA E MÉDIA; ESCALA DE 0 À 300 MMHG APROXIMADAMENTE; ALARMES AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO ARTERIAL; ACESSÓRIOS: BRAÇADEIRA / MANGUITOS: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; MANUAL EM PORTUGUÊS; TREINAMENTOS DE OPERAÇÃO; INSTALAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; APRESENTAR IMPRETERIVELMENTE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). |  |  |  |  |
|  | OXÍMETRO DE PULSO: | UN | 9 | R$4.643,17 | R$ 41.788,53 |
|  | TIPO: DE MESA |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE SpO2: 01 TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | OXÍMETRO DE PULSO: | UN | 15 | R$ 2.348,65 | R$ 35.229,75 |
|  | TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR |  |  |  |  |
|  | DETECTOR FETAL: | UN | 15 | R$ 913,95 | R$ 13.709,25 |
|  | TIPO: DE MESA TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | DESFIBRILADOR CONVENCIONAL: | UN | 1 | R$ 9.462,00 | R$ 9.462,00 |
|  | BATERIA/PÁS INTERNAS: POSSUI |  |  |  |  |
|  | TIPO: BIFÁSICO ÍNDICE DE PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS LÍQUIDAS E SOLIDAS DE NO MÍNIMO 22 (IP22) TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | CARDIOVERSOR: | UN | 2 | R$ 18.380,31 | R$ 36.760,62 |
|  | TIPO: BIFÁSICO |  |  |  |  |
|  | COMANDO NAS PÁS: AJUSTE, CARGA E DISPARO |  |  |  |  |
|  | PÁS INTERNAS: NÃO POSSUI MEMÓRIA DE ECG: POSSUI IMPRESSORA: POSSUI MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: NÃO POSSUI |  |  |  |  |
|  | MÓDULO DEA: POSSUI |  |  |  |  |
|  | OXIMETRIA (SPO2): NÃO POSSUI BATERIA: POSSUI TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | CARDIOVERSOR: CARDIOVERSOR /DESFIBRILADOR BIFÁSICO / DESFIBRILADOR COM FORMA DE ONDA BIFÁSICA E ALÇA DE TRANSPORTE INCORPORADA, PÁS PEDIÁTRICAS SOB AS PÁS PARA ADULTOS (INTERCAMBIÁVEIS); A INDICAÇÃO DE CONTATO ENTRE PÁ E PACIENTE DEVERÁ SER FEITA DE FORMA GRADUAL POR INDICADORES LUMINOSOS NAS PÁS OU DE FORMA ESCRITA VISÍVEL NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO. FUNÇÃO SELECIONAR CARGA, CARREGAR E DESCARREGAR EXECUTADAS ATRAVÉS DE COMANDOS INDIVIDUAIS E ESPECÍFICOS COM FUNÇÃO CRESCENTE E DECRESCENTE LOCALIZADO NAS PÁS EXTERNAS E NO PAINEL DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ SER COMPOSTO POR DESFIBRILADOR MANUAL PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA, INTERNA, CARDIOVERSÃO E DEA (COM COMANDO DE VOZ) NO MESMO EQUIPAMENTO. DEVERÁ REALIZAR CARGA DE ≤5 A 360 J EM MENOS DE 15 SEGUNDOS EM OPERAÇÃO AC E DC. DEVERÁ TER FUNÇÃO AUTO TESTE DO EQUIPAMENTO, QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE EM HORÁRIO PREDETERMINADO PELO USUÁRIO; DEVERÁ POSSUIR BOTÃO ESPECÍFICO PARA ACIONAMENTO DIRETO E RÁPIDO PARA AS SEGUINTES FUNÇÕES: CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA, FUNÇÃO DEA, ANULA CARGA, INIBIÇÃO TEMPORÁRIA DE ALARME, SELEÇÃO DE DERIVAÇÃO DE ECG; DEVERÁ TER SISTEMA DE LIMITAÇÃO DE ENERGIA PARA PÁS INTERNAS E PEDIÁTRICAS EM 50J. DEVERA POSSUIR INDICADOR DE ENERGIA EFETIVAMENTE ENTREGUE AO PACIENTE. MONITOR DEVERÁ SER DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO (LCD) EM POSIÇÃO VERTICAL (ÂNGULO MÍNIMO 45°) COM NO MÍNIMO 6,5 POLEGADAS, INCORPORADO AO EQUIPAMENTO. DOZE DERIVAÇÕES DE ECG COM CONTROLE DE AMPLITUDE DE QRS SELECIONÁVEIS EM 04 NÍVEIS E VELOCIDADE DE TRAÇADO DE 25 E 50MM/S, LEITURA DIGITAL PARA FREQUÊNCIA CARDÍACA COM ALARMES PARA BRADICARDIA, TAQUICARDIA, FIBRILAÇÃO VENTRICULAR E ASSITOLIA. DEVERÁ REALIZAR MONITORAMENTO DE OXIMETRIA ADULTO E PEDIÁTRICO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER REGISTRADOR TÉRMICO COM MODO DE OPERAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICO, PARA IMPRESSÃO DE CURVAS E DADOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO PARA ESTIMULAÇÃO CARDÍACA, COM CONTROLE VARIÁVEL PARA FREQUÊNCIA DE PULSO E CORRENTE DE SAÍDA. O EQUIPAMENTO DEVE TER SISTEMA DE VENTILAÇÃO, POR CONVECÇÃO (SEM USO DE VENTOINHAS). ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS E FONTE INTERNA 110 A 240 V AC AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM CAPACIDADE PARA O MÍNIMO 120 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA E NO MÍNIMO 50 DESCARGAS DE 360 J; O EQUIPAMENTO DEVE TER INDICAÇÃO DE NÍVEL DE CARGA DE BATERIA. O CARREGADOR DE BATERIAS DEVE SER INTERNO AO EQUIPAMENTO E REALIZAR A CARGA DAS BATERIAS DE ZERO A 100% EM NO MÁXIMO 3 HORAS. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 (UM) CABO DE ECG DE 5 VIAS, 01 (UM) PAR DE PÁS EXTERNAS INTERCAMBIÁVEIS PARA PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO, 01 (UM) CABO PARA SENSOR DE OXIMETRIA, 01 (UM) SENSOR DE OXIMETRIA, REUTILIZÁVEL TIPO CLIP ADULTO, 05 (CINCO) ROLOS PAPEL PARA REGISTRO ECG, 01 (UM) TUBO DE GEL, 01 CABO PARA MARCA-PASSO E DEA, 02 (DOIS) ELETRODOS PARA MARCA-PASSO E DEA, E 01(UM) MANUAL DE OPERAÇÃO; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). | UN | 3 | R$ 35.600,06 | R$ 106.800,18 |
|  | DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: | UN | 1 | R$ 6.650,00 | R$ 6.650,00 |
|  | FORMA DE ONDA BIFÁSICA. SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DO ECG, IDENTIFICANDO A NECESSIDADE DO CHOQUE. COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO PACIENTE (ADULTO OU INFANTIL) PELA PÁ ADESIVA CONECTADA NO EQUIPAMENTO. ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE POSSUINDO ENERGIA COM DOSE DE CHOQUE INICIAL MÍNIMA DE 150J PARA ADULTOS, TENDO CARGA DE 200J OU SUPERIOR PARA AS DESCARGAS SEGUINTES, E INFANTIL LIMITADA EM 50J. POSSUI BOTÃO DE CHOQUE LUMINOSO, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO INCORPORADO NO PRÓPRIO GABINETE PARA EXIBIÇÃO DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, TRAÇADO DE ECG, NÚMERO DE CHOQUES E TEMPO DE FUNCIONAMENTO. MENSAGEM E COMANDO POR TEXTO E VOZ EM PORTUGUÊS. DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA ENTRE TRINTA SEGUNDOS E UM MINUTO SE NÃO HOUVER DISPARO PELO OPERADO. AUTO TESTE PERIÓDICO E INDICADOR DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE USO. PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO E EVENTOS REALIZADOS. GRAVAÇÃO DE SOM AMBIENTE PARA POSTERIOR ANÁLISE. TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA PC ATRAVÉS DE TECNOLOGIA JÁ INCORPORADA AO EQUIPAMENTO. BATERIA LÍTIO RECARREGÁVEL, CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS DE 200J, OU 10 HORAS DE MONITORIZAÇÃO. ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE PARA AJUSTE DA FORMA DA ONDA, APRESENTANDO ENERGIA DE ATÉ 200 J E APRESENTANDO ENERGIA PARA CRIANÇAS DE, NO MÍNIMO, DE 50 J (PROTOCOLO AMERICAN HEART ASSOCIATION) COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO PACIENTE PELAS PÁS. POSSUIR ÍNDICE DE PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS LÍQUIDAS E SÓLIDAS DE NO MÍNIMO 55 (IP55), POSSUIR AUXÍLIO RCP. DEVERÁ TER REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS: 01 BOLSA PARA TRANSPORTE DO DESFIBRILADOR, RESISTENTE E LAVÁVEL. 01 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS (COM 1 PAR DE LUVAS DESCARTÁVEIS, 1 MÁSCARA PARA RCP, 1 TESOURA) 05 JOGOS DE ELETRODOS COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE. 02 JOGOS DE ELETRODOS PARA PACIENTE INFANTIL ABAIXO DE 8 ANOS COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE. 01 SOFTWARE PARA COMPUTADOR QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA, ARMAZENAMENTO, VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO EM PC. DEVE POSSUIR LICENÇA LIVRE PARA INSTALAÇÃO. |  |  |  |  |
|  | TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | COLPOSCÓPIO: | UN | 1 | R$ 20.218,94 | R$ 20.218,94 |
|  | AUMENTO: VARIÁVEL |  |  |  |  |
|  | BRAÇOS: NÃO POSSUI |  |  |  |  |
|  | CÂMERA: POSSUI |  |  |  |  |
|  | MONITOR: NÃO POSSUI TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) | UN | 5 | R$ 5.163,67 | R$ 25.818,35 |
|  | FUNÇÃO BIPOLAR: POSSUI |  |  |  |  |
|  | POTÊNCIA: ATÉ 100 W |  |  |  |  |
|  | ALARMES: POSSUI TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151 W): BISTURI ELETRÔNICO PARA PROCEDIMENTOS MONO E BIPOLARES DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM CENTRO CIRÚRGICO; EQUIPAMENTO COM TECNOLOGIA MICROPROCESSADA COM RECONHECIMENTO DA IMPEDÂNCIA TECIDUAL, O QUAL DEVERÁ MANTER A POTÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE TECIDO E CURVA DE POTÊNCIA CONSTANTE; DISPLAY DIGITAL LCD DE NO MINIMO DE 7 POLEGADAS SUBDIVIDIDO EM 4 ÁREAS PARA APRESENTAÇÃO DOS VALORES E AJUSTES DE POTÊNCIAS DE CORTE, COAGULAÇÃO, MODO BIPOLAR E INDICADOR DE QUALIDADE DE CONTATO DA PLACA; POTÊNCIAS MÁXIMAS PARA CADA FUNÇÃO DE PELO MENOS: 400 WATTS PARA CORTE E CORTE DE ALTA IMPEDÂNCIA, 03 MODOS DE BLEND COM POTÊNCIAS DE ATÉ 400 WATTS; POSSUIR 07 MODOS DE COAGULAÇÃO DE NO MÍNIMO 150 WATTS, INCLUINDO COAGULAÇÃO POR ARGÔNIO, E 04 MODOS DE BIPOLAR DE NO MÍNIMO 130 WATTS; FUNÇÃO DE CORTE PULSADO EM TODOS OS MODOS DE CORTE, ESPECÍFICA PARA PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS; DEVERÁ PERMITIR GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 100 MEMÓRIAS DE PROGRAMAÇÃO; DUAS SAÍDAS PARA FUNÇÕES MONOPOLARES ACIONADAS ATRAVÉS DE PEDAL DUPLO E TAMBÉM ATRAVÉS DE CANETA DE COMANDO MANUAL DUPLO; FUNÇÕES BIPOLARES ACIONADAS ATRAVÉS DE PEDAL INDEPENDENTE; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DO TIPO DE PLACA (DUPLA OU SIMPLES) COM INDICADOR VISUAL DA QUALIDADE DO CONTATO COM O PACIENTE; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM DE ACORDO COM A REDE ELÉTRICA; PESO INFERIOR A 8 KG; PROTEÇÃO CONTRA TEMPERATURA EXCESSIVA; VENTILAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL (SEM VENTILADOR); EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 01 PEDAL DUPLO PARA ACIONAMENTO DOS MODOS MONOPOLARES; 01 PEDAL SIMPLES PARA ACIONAMENTO DOS MODOS BIPOLARES; 01 PLACA DE RETORNO PERMANENTE DE AÇO INOX E CABO COMPATÍVEL; 01 CANETA PORTA-ELETRODOS DE COMANDO MANUAL DUPLO (BOTÕES DE ACIONAMENTO DE CORTE E COAGULAÇÃO) DESCARTÁVEL COM CONECTOR UNIVERSAL DE 3 PINOS; 01 CANETA PORTA-ELETRODOS DE COMANDO PEDAL REUTILIZÁVEL; 01 JOGO COM 05 ELETRODOS MÉDICOS SENDO: 01 PONTA TIPO FACA RETA; 01 PONTA TIPO FACA CURVA; 01 PONTA TIPO AGULHA; 01 PONTA TIPO ALÇA; 01 PONTA TIPO BOLA; 01 PINÇA BIPOLAR E CABO COMPATÍVEL; 01 CARRO DE TRANSPORTE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). | UN | 2 | R$ 27.984,09 | R$ 55.968,18 |
|  | VÍDEO LARINGOSCÓPIO: | UN | 1 | R$ 23.360,00 | R$ 23.360,00 |
|  | LARINGOSCÓPIO COM SISTEMA ÓPTICO PARA SER UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE INTUBAÇÃO DIFÍCIL, EM PACIENTES COM COLAR CERVICAL, PACIENTES COM TRAUMA BUCOMAXILO OU NO PESCOÇO, TRAUMA NA COLUNA, OBESOS ENTRE OUTROS. O LARINGOSCÓPIO INCORPORA UMA ÓTICA COM AUMENTO DE MAIS DE 5X COM UMA PONTA COM ÂNGULO DE 47º E UMA ÁREA DE VISÃO SUPERIOR O QUE PERMITE UMA VISUALIZAÇÃO DAS CORDAS VOCAIS, LARINGE E ESTRUTURAS ADJACENTES. A LÂMINA TAMBÉM CONTA COM UMA ENTRADA DE OXIGÊNIO PARA AJUDAR O NÃO EMBAÇAMENTO DA LENTE OU INICIAR O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO AO PACIENTE. O SISTEMA FUNCIONA COM O MÉDICO OLHANDO DIRETAMENTE NA ÓTICA OU PODE SER CONECTADO AO SISTEMA PCD DE TELA LCD DE 5 POLEGADAS OU AINDA CONECTADO AOS SISTEMAS DE ENDOSCOPIAS DISPONÍVEIS NO HOSPITAL. A FIBRA ÓPTICA DE ALTA RESISTÊNCIA TRANSMITE UMA LUZ FRIA E BRILHANTE ACOMPANHANDO A CURVATURA DA LÂMINA E ILUMINANDO COMPLETAMENTE A ÁREA DESEJADA. O CABO DE LED DE ALTA INTENSIDADE COM BATERIA RECARREGÁVEL OFERECE UMA ILUMINAÇÃO BRANCA SUPERIOR E COMPATÍVEL COM O SISTEMA VERDE. ACOMPANHA: 4 LÂMINAS TAMANHOS 1,2,3 E 4, 2 CABOS (ADULTO E PEDIÁTRICO), 2 GUIAS PARA INTUBAÇÃO, CÂMERA, MONITOR E MALETA PARA TRANSPORTE. TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA): EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO-FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇÕES E FACILITAR ASSEPSIA. CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE PAREDES DUPLAS PARA EVITAR A PERDA DE CALOR POR IRRADIAÇÃO. POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR ACIDENTES; POSSUIR PORTA DE ACESSO REBATÍVEL. POSSUI PELO MENOS 5 PORTINHOLAS OVAIS COM TRINCOS QUE POSSAM SER ABERTOS COM OS COTOVELOS E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATÓXICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CÂMARA; POSSUIR PELO MENOS UMA PORTINHOLA DO TIPO ÍRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE, POSSUIR PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA CÚPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS E CIRCUITOS PARA O PACIENTE. | UN | 1 | R$ 25.022,37 | R$ 25.022,37 |
|  | SUPORTE COM RODÍZIOS DE PELO MENOS 4 POLEGADAS E FREIOS. LEITO DO PACIENTE CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO E RADIOTRANSPARENTE, PERMITINDO O PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS POSIÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE, SEM ABRIR A CÚPULA; POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA. POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE; CAPA DE MATERIAIS ATÓXICOS E AUTOEXTINGUÍVEIS. NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO, POSSUIR DISPLAY DE LCD OU LEDS QUE APRESENTE AS INFORMAÇÕES DOS PARÂMETROS MONITORADOS. SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA DO AR ATC (TEMPERATURA DO AR CONTROLADA) E DE PELE ITC (TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), PERMITIR MONITORAÇÃO DA TEMPERATURA PERIFÉRICA DO PACIENTE E SERVOCONTROLE CONTINUO DE UMIDADE RELATIVA DO AR. ALARMES DE INDICAÇÃO VISUAL E SONORO DE NO MÍNIMO: ALTA TEMPERATURA AR/PELE; BAIXA TEMPERATURA AR/PELE; ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR; FALHA NA BATERIA, HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR À PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSOR, FALTA DE ENERGIA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ALTA TEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURANÇA; POSSUIR TECLA PARA SILENCIAR ALARMES MOMENTANEAMENTE; INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E AJUSTADAS DE PELE E AR, PELO MENOS. MEMORIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS, UMIDADE E ALARMES PARA O CASO DE FALTA DE ENERGIA; SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR DENTRO DA CÚPULA. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: GABINETE, SUPORTE PARA POSICIONAR OS CIRCUITOS DE VENTILADORES, SUPORTE DE SORO E DUAS PRATELEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS QUE SUPORTE PELO MENOS 10KG. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127 V |  |  |  |  |
|  | INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL: EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. | UN | 1 | R$ 32.801,66 | R$ 32.801,66 |
|  | PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUIR PORTINHOLAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHOLA TIPO ÍRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS. PARA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA. DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE, DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL. ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO. ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO. DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR. DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR DUAS BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS; CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE À CHOQUES MECÂNICOS, ACOPLÁVEL À AMBULÂNCIA, 2 CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS; CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXÔMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |
|  | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ. MOVIMENTOS: CABECEIRA, FAWLER, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG, CARDÍACO, VASCULAR E ELEVAÇÃO DE ALTURA E CPR. GRADES LATERAIS QUÁDRUPLAS, ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL, POSICIONADAS EM ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ, DOTADA DE CILINDRO PNEUMÁTICO. MOTORES E CAIXAS DE COMANDO BLINDADOS, RESISTENTES À ÁGUA, POEIRA E OUTROS RESÍDUOS, ACIONADOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. LEITO EM ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS EM CHAPA METÁLICA PERFURADAS PARA RESPIRO. PARACHOQUE DE PROTEÇÃO EM PVC, ENVOLVENDO TODA A EXTENSÃO DA CABECEIRA E PESEIRA. BASE REVESTIDA COM TAMPA DE PROTEÇÃO RESISTENTE A IMPACTOS. RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, TOTALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE DE CARGA DE 180KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL, MÍNIMO DENSIDADE 28. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127 V | UN | 10 | R$ 7.579,83 | R$ 75.798,30 |
|  | APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE, DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM FREIOS EM PELO MENOS DOIS DELES, MESA DE TRABALHO E BANDEJA PARA APOIO DE MONITORES. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO NO MÍNIMO PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. FILTRO TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA, POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES. VÁLVULA APL GRADUADA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. POSSUIR PELO MENOS AS MODALIDADES VENTILATÓRIAS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO COM POSSIBILIDADE PARA VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL/ESPONTÂNEA. POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS: PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FLUXO E TEMPO INSPIRATÓRIO/EXPIRATÓRIO, PEEP E PAUSA INSPIRATÓRIA - TODOS OS CONTROLES DEVEM POSSUIR FAIXAS DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NEONATAIS A OBESOS MÓRBIDOS. MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS: VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO, FIO2, PRESSÃO DE PICO, MÉDIA E PEEP. MONITORIZAÇÃO GRÁFICA DE NO MÍNIMO PRESSÃO X TEMPO PODENDO AINDA OFERECER GRÁFICOS DE FLUXO X TEMPO E LOOPS DE PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME. ALARMES AUDIOVISUAIS E CONFIGURÁVEIS PELO OPERADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 VAPORIZADORES CALIBRADOS DE ENGATE RÁPIDO, 02 CIRCUITOS PACIENTES COMPLETOS ADULTO/PEDIÁTRICO E 02 NEONATAIS COM MÁSCARAS, FABRICADOS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANGUEIRAS DE EXTENSÃO PARA AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), BALÃO PARA VENTILAÇÃO. MONITOR MODULAR MULTIPARAMÉTRICO PARA USO EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS A ADULTOS. POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: MONITOR DE LCD COLORIDO DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS. PERMITE CONEXÃO COM IMPRESSORA E SAÍDA SERIAL PARA COMUNICAÇÃO, APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO 05 FORMAS DE ONDA NA TELA, ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PACIENTE, POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS, SISTEMA DE ALARMES AUDIOVISUAIS, BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS, INDICAÇÕES DE EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELÉTRICA/BATERIA, BATERIA COM CARGA BAIXA. POSSUIR A MONITORAÇÃO DOS PARÂMETROS: (ECG) ELETROCARDIOGRAMA, (SPO2) SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, (PNI) PRESSÃO NÃO INVASIVA, TEMPERATURA COM PELO MENOS 2 CANAIS, RESPIRAÇÃO, (PI) PRESSÃO INVASIVA EM 2 CANAIS E (ETCO2) CAPNOGRAFIA. POSSUIR TODOS OS CABOS PARA DEVIDAS CONEXÕES E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127V | UN | 1 | R$ 138.673,18 | R$ 138.673,18 |
|  | ULTRASSOM DIAGNÓSTICO - CARDIO/EXAMES AVANÇADOS (ECÓGRAFO): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M. MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECO ESTRESSE. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME - RATE EXTREMAMENTE ELEVADO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. DVD-RW INTEGRADO. HD INTERNO DE NO MÍNIMO 160GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR LINEAR COM FREQUÊNCIAS DE 5 A 14 MHZ, PERMITIDO VARIAÇÃO DE +/- 1 MHZ; TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO COM FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ, PERMITIDO VARIAÇÃO DE +/- 1 MHZ; TRANSDUTOR SETORIAL PEDIÁTRICO COM FREQUÊNCIAS DE 3.0 A 8.0 MHZ, PERMITIDO VARIAÇÃO DE +/- 1 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER, NO BREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. TENSÃO DE 127 V | UN | 2 | R$ 117.666,67 | R$ 235.333,34 |
|  | FOCO CIRÚRGICO DE TETO: FOCO CIRÚRGICO LED DE TETO COM 02 CÚPULAS (120.000 LUX CADA CÚPULA NO MÍNIMO), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSTO POR 02 (DUAS) CÚPULAS, COM ADIAMENTO ENTRE 500MM E 700MM, SISTEMA CONSTRUTIVO INTEIRAMENTE SELADO, ACABAMENTO EXTERNO FABRICADO EM MATERIAIS POLIMÉRICOS, ALUMÍNIO COM CONJUNTO DE LED’S, EVITANDO A INCIDÊNCIA DE SOMBRAS NA REGIÃO DA FOCALIZAÇÃO, ESTE SISTEMA DEVE POSSIBILITAR UM ALTO RENDIMENTO LUMINOSO COMBINADO COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; AMBAS AS CÚPULAS DE PERFIL BAIXO, COM GERAÇÃO DE LUZ ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED’S). ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHOS E ULTRAVIOLETAS CADA CONJUNTO DE BRAÇOS (INCLUINDO AS CÚPULAS) DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 04 ARTICULAÇÕES COM MOVIMENTOS SIMULTANEAMENTE; CADA CONJUNTO DE BRAÇOS DEVE SER COMPOSTO POR: BRAÇO PRINCIPAL, BRAÇO ARTICULADO COM MOLAS E ARCO, O MOVIMENTO DO EIXO PRINCIPAL DE AMBOS OS BRAÇOS DEVE SER DE NO MÍNIMO 360º NA HORIZONTAL (MOVIMENTO INFINITO); O MOVIMENTO DE CADA ARCO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 360º, CÚPULA COM MOVIMENTO DE NO MÍNIMO 95º, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA CÚPULA ALOCADO NO BRAÇO, CADA CÚPULA DEVERÁ POSSUIR ALÇAS LATERAIS DE POSICIONAMENTO NÃO ESTÉRIL; CONTER MANOPLA ESTERILIZÁVEL PERMITINDO MOVIMENTAÇÃO DAS CÚPULAS EM TODAS AS DIREÇÕES PELO PRÓPRIO USUÁRIO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO; TEMPERATURA DE COR DEVERÁ SER ESTÁVEL DURANTE TODO O PROCEDIMENTO; DEVERÁ PROPICIAR GRANDE ILUMINAÇÃO EM PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 80 CM, SEM A NECESSIDADE DE AJUSTE DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO; A ILUMINAÇÃO GERADA PELOS LED´S DEVERÁ SER COMPLETAMENTE REGULÁVEL SEM VARIAÇÃO DA COR; DEVE ASSEGURAR UMA VIDA ÚTIL DE PELO MENOS 50.000 HORAS; AJUSTE DE ILUMINAÇÃO DEVE SER ENTRE NO MÍNIMO 50% E 100% DA LUMINÂNCIA TOTAL, ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA PARA CADA CÚPULA EM SEU RESPECTIVO BRAÇO. A LUZ GERADA DEVERÁ SER HOMOGÊNEA ATRAVÉS DE FEIXES DE LUZ SOBREPOSTOS; DEVE SER SEPARADA E INDEPENDENTE, REMOVENDO ASSIM QUAISQUER SOMBRAS INDESEJÁVEIS CRIADAS POR OBSTÁCULOS; CARACTERÍSTICAS DA CÚPULA COM NO MÍNIMO 70 LED’S CADA E COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ENDO PARA VÍDEO CIRURGIA, ENDOSCOPIA COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE, LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 120.000 LUX (±5%) CADA CÚPULA, À DISTÂNCIA DE 1 METRO DA FACE DA CÚPULA E O CAMPO CIRÚRGICO, AJUSTE MÍNIMO DA ILUMINAÇÃO: 50 E 100%, DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO DE 200 MM, PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO 80 CM, ÍNDICE MÍNIMO DE RETRIBUIÇÃO DA COR (CRI): MÍNIMO 95%, TEMPERATURA DE COR: 4.300 K (±10%), OFERECENDO CONDIÇÕES SIMILARES À LUZ DO DIA; DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADOS NBR IEC 60601-1 E NBR IEC 60601-1-2: 2017, COMPROVAÇÃO DE SELAGEM DE CÚPULA PELO IP42 OU SUPERIOR - INDICAÇÃO DE GRAU DE PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 03 (TRÊS) MANOPLAS REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS EM ALTA TEMPERATURA. | UN | 3 | R$ 48.677,07 | R$ 146.031,21 |
|  | FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: | UN | 4 | R$ 21.808,86 | R$ 87.235,44 |
|  | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DIÂMETRO EFETIVO DA CÚPULA: MÍNIMO DE 50CM E NÃO MAIOR QUE 70 CM; DEVE POSSUIR SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA; DEVE POSSUIR UMA CÚPULA COM GERAÇÃO DE LUZ ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE DIODOS EMISSORES DE LUZ (LEDS); A LUZ CRIADA PELOS LEDS DEVE SER FRIA E NÃO DEVE PRODUZIR INFRAVERMELHOS; A LUZ GERADA DEVERÁ SER CIRCULAR E HOMOGÊNEA ATRAVÉS DE FEIXES DE LUZ SOBREPOSTOS, GUIADOS A PARTIR DE LENTES COLIMADORES COM REFLEXÃO MÍNIMA DE 85% DA LUZ EMITIDA AO CAMPO CIRÚRGICO; CADA LED DEVE POSSUIR O SEU CONJUNTO ÓTICO (COLIMADOR) E DEVE SER ISENTO DE ESPELHOS; A CÚPULA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO, ATRAVÉS DE AJUSTE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE CORRENTE NOS LEDS; DEVE SER MONTADO EM HASTE COM SUSPENSÃO GIRATÓRIA E ROTAÇÃO DO BRAÇO; DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTO BALANCEAMENTO SEM A NECESSIDADE DE CONTRAPESO; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO AO MENOS DOIS COM FREIO; A CÚPULA DEVE SER REVESTIDA EM SUPERFÍCIE LISA E RESISTENTE A CORROSÃO; DEVE POSSUIR DIMMER PARA CONTROLE DE ILUMINAÇÃO, TER NO CONTROLE DA CÚPULA INDICADOR DE NÍVEL DE ILUMINAÇÃO COM NO MÍNIMO 05 NÍVEIS DE ILUMINAÇÃO; OS LEDS DEVEM POSSUIR TEMPO DE VIDA DE NO MÍNIMO DE 50.000 HORAS; A ILUMINAÇÃO GERADA PELOS LEDS DEVERÁ SER REGULÁVEL; OS LEDS DEVERÃO SER DA COR BRANCA, E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ENDO PARA VÍDEO CIRURGIA; A MANOPLA DE PLÁSTICO DEVE SER REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL; DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADOS NBR IEC 60601-1 E NBR IEC 60601-1-2: 2017, COMPROVAÇÃO DE SELAGEM DE CÚPULA PELO IP42 OU SUPERIOR - INDICAÇÃO DE GRAU DE PROTEÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICA DA CÚPULA: |  |  |  |  |
|  | ILUMINAÇÃO MÍNIMA 110.000 ATÉ 130.000 LUX; |  |  |  |  |
|  | DIÂMETRO DO CAMPO D10 A UM METRO DE DISTÂNCIA: 23 CM; |  |  |  |  |
|  | ÍNDICE MÍNIMO DE RETRIBUIÇÃO DA COR (CRI): MÍNIMO DE 95 RA; PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO (L1+L2): MÍNIMO DE 100 CM; TEMPERATURA DE COR: 4.300 K; QUANTIDADE DE LEDS NA CÚPULA: NO MÍNIMO 50 LEDS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 V / 60 HZ; DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: BATERIA COM SISTEMA DE LED INTEGRADO QUE EXIBA INFORMAÇÕES DA BATERIA; 03 (TRÊS) MANOPLA REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS EM ALTA TEMPERATURA. TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO: VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTES MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS, SENDO OBRIGATORIAMENTE AUTOCLAVÁVEL PARA OS PACIENTES NEONATAIS - DEVERÁ SER FORNECIDO DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTE; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO, RELAÇÃO I:E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS PARA OS PRINCIPAIS DADOS MONITORADOS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA FIO2 AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS; O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, 2 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 2 CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, 2 VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127 V. | UN | 7 | R$ 50.163,33 | R$ 351.143,33 |
|  | SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES: | UN | 1 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO: FIBRA DE VIDRO |  |  |  |  |
|  | CAPACIDADE:20 LITROS |  |  |  |  |
|  | ALÇA E RODÍZIOS: POSSUI |  |  |  |  |
|  | CONTROLE DE TEMPERATURA: POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS: POSSUI |  |  |  |  |
|  | PORTA FRASCOS: POSSUI TENSÃO 127 V |  |  |  |  |
|  | CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ACIMA DE 20 KG): | UN | 1 | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 |
|  | TIPO/ CAPACIDADE: TRIPÉ - DE 21 A 30 KG |  |  |  |  |
|  | MATERIAL DE CONFECÇÃO DO CESTO: AÇO INOXIDÁVEL |  |  |  |  |
|  | PAINEL DE COMANDO: POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA: POSSUI |  |  |  |  |
|  | SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ATÉ 30 KG): | UN | 1 | R$ 23.041,67 | R$ 23.041,67 |
|  | ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX/ AÇO |  |  |  |  |
|  | TAMBOR: AÇO INÓX/ AÇO AQUECIMENTO: GÁS/VAPOR/ELÉTRICO |  |  |  |  |
|  | PAINEL DE COMANDO: POSSUI CAPACIDADE: DE 16 A 30 kg |  |  |  |  |
|  | CALANDRA DE ALTA PRODUÇÃO (COM CILINDRO ACIMA DE 2 METROS): EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA PASSAGEM DE TECIDOS PLANOS. CALANDRA COM UM CILINDRO PRINCIPAL DE APROXIMADAMENTE 0,45 M DE DIÂMETRO E 2,5 M DE COMPRIMENTO, EM AÇO CARBONO OU SUPERIOR, COM SUPERFÍCIE AQUECIDA, ENVOLTO POR CONJUNTO DE CILINDROS DE MENOR DIÂMETRO, REVESTIDO DE MATERIAL ABSORVENTE E ESTEIRAS DE TRANSPORTE. AQUECIMENTO A GÁS, VAPOR OU ELÉTRICO. PAINEL DE COMANDO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, BOTÃO SELETOR COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PERMITE O AJUSTE DA VELOCIDADE DE OPERAÇÃO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE REVERTE O CILINDRO CASO O OPERADOR TOQUE A GRADE DE PROTEÇÃO | UN | 1 | R$ 114.625,00 | R$ 114.625,00 |
|  | LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 50 KG): | UN | 1 | R$ 73.000,00 | R$ 73.000,00 |
|  | ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX/ AÇO |  |  |  |  |
|  | PAINEL DE COMANDO: POSSUI BARREIRA SANITÁRIA: POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: POSSUI |  |  |  |  |
|  | FREIO DE PARADA: POSSUI |  |  |  |  |
|  | CESTO INTERNO: AÇO INOXIDÁVEL |  |  |  |  |
|  | CAPACIDADE: DE 51 A 100 KG |  |  |  |  |
|  | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES | UN | 26 | R$ 3.450,67 | R$ 89.717,42 |
|  | IMPRESSORA LASER COMUM: | UN | 17 | R$ 1.781,41 | R$ 30.283,97 |
|  | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES. |  |  |  |  |
|  | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX): | UN | 2 | R$ 2.121,28 | R$ 4.242,56 |
|  | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. |  |  |  |  |
|  | AR CONDICIONADO: | UN | 2 | R$ 1.421,61 | R$ 2.843,22 |
|  | CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUs |  |  |  |  |
|  | TIPO: SPLIT |  |  |  |  |
|  | FUNÇÃO: QUENTE E FRIO |  |  |  |  |
|  | VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM): | UN | 2 | R$ 43.600,00 | R$ 87.200,00 |
|  | TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTIVEL |  |  |  |  |
|  | PORTAS: 04 PORTAS |  |  |  |  |
|  | AR CONDICIONADO: POSSUI |  |  |  |  |
|  | TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO, ALARME): POSSUI |  |  |  |  |
|  | CAPACIDADE: 05 LUGARES |  |  |  |  |
|  | FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO: POSSUI |  |  |  |  |
|  | CÂMBIO: MANUAL |  |  |  |  |
|  | MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3 |  |  |  |  |
|  | TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA / ELÉTRICA |  |  |  |  |
|  | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MINÍMA: DE 2.370 MM |  |  |  |  |
|  | VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL): | UN | 1 | R$ 131.531,67 | R$ 131.531,67 |
|  | MOTORIZAÇÃO: MÍNIMO DE 140 CV |  |  |  |  |
|  | CÂMBIO: MANUAL |  |  |  |  |
|  | CAPACIDADE: 05 LUGARES |  |  |  |  |
|  | AR CONDICIONADO: POSSUI |  |  |  |  |
|  | TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA |  |  |  |  |
|  | TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO, ALARME): POSSUI |  |  |  |  |
|  | FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO: POSSUI |  |  |  |  |
|  | ACESSÓRIOS: ESTRIBOS LATERAIS E PROTETOR DE CAÇAMBA |  |  |  |  |
|  | UNIDADE MÓVEL PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE-CASTRAMÓVEL: | UN | 1 | R$160.000,00 | R$160.000,00 |
|  | VEÍCULO – 0 KM DIMENSIONAMENTO: COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DO TRAILER: 8.00 M COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DO TRAILER: 7.50 M COMPRIMENTO MÁXIMO DA CARROCERIA: 6.50 M COMPRIMENTO MÍNIMO DA CARROCERIA: 6.00 M LARGURA MÁXIMA DA CARROCERIA: 2.50 M LARGURA MÍNIMA DA CARROCERIA: 2.45 M ALTURA EXTERNA MÁXIMA: 2.90 M ALTURA INTERNA MÍNIMA: 2.00 M 02 (DOIS) EIXOS ARO 14” 01 (UM) CONJUNTO DE RODA, PNEU PARA ESTEPE, MACACO, TRIÂNGULO E CHAVE DE RODAS, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO; CHASSI E ESTRUTURAS LATERAIS: PERFIS ESTRUTURAIS DO CHASSI: ESTRUTURA COM LONGARINAS ESTRUTURAIS EM PERFIS ‘U’ 100 X 40 X 3 MM, REFORÇADAS COM TRAVESSAS EM PERFIS 100 X 40 X3, LANÇA FABRICADA EM PERFIL ‘U’ 100 X 40 X 4,76 MM – (3/16); PERFIS ESTRUTURAIS DAS LATERAIS E DO TETO: EM PERFIS FABRICADOS EM AÇO GALVANIZADO OU DURALUMÍNIO EXTRUDADO TIPO ‘CARTOLA’, DISPOSTOS SIMETRICAMENTE NAS LATERAIS E TETO. NA PAREDE FRONTAL AS COLUNAS SERÃO REFORÇADAS COM PERFIS DE AÇO CARBONO PARA SUSTENTAÇÃO DO APARELHO CONDICIONADOR DE AR. OS PERFIS UTILIZADOS DEVERÃO RESISTIR A CARGAS PONTUAIS (CONCENTRADAS E ESTÁTICAS) DE 250 KG, TANTO PARA AS LATERAIS, QUANTO PARA O TETO. SUSPENSÃO, EIXO, RODAS E PNEUS: SISTEMA DE FEIXES DE MOLAS COM 6 LÂMINAS SAE5160, ESPESSURA DE 7,94 MM, LARGURA 50,8 MM, COMPRIMENTO 740 MM, COM TEMPERA 40 Á 45 HCR, OLHAL DE 21 MM. DOIS EIXOS COM RODAS 14 POLEGADAS E PONTA DE EIXOS COMPATÍVEL COM O PESO DO TRAILER E COM PNEUS NOVOS 185/R14 – G 32 CARGO 14 POLEGADAS. COM ESTEPE. FREIO: SISTEMA DE FREIO INERCIAL NO EIXO DIANTEIRO, SISTEMA DE FREIO A DISCO COM SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO COM SISTEMA DE DESLIGAMENTO MANUAL PARA MANOBRAS DE RÉ. REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES E TETO: REVESTIMENTO EXTERNO DO TRAILER EM CHAPAS PERFILADOS DE ALUMÍNIO LIGA 3105 H 26 (CORRUGADAS PARA MAIOR RIGIDEZ AO ALUMÍNIO) CHAPAS DE ALUMÍNIO, TANTO PARA AS PAREDES LATERAIS QUANTO PARA AS PAREDES FRONTAL E TRASEIRA, FIXADAS AOS PERFIS ESTRUTURAIS POR SELANTE A BASE DE POLIURETANO LIVRE DE SOLVENTE. TETO DE CHAPA DE ALUMÍNIO LISA LIGA 3105 H 26. PINTURA EXTERNA DAS PARTES METÁLICAS NA COR BRANCA. REVESTIMENTO INTERNO: EM CHAPAS DE ALUMÍNIO LIGA 3105 H 26 PERFILADO (CORRUGADAS PARA MAIOR RIGIDEZ DO ALUMÍNIO) TANTO PARA AS PAREDES LATERAIS, QUANTO PARA A PAREDE FRONTAL E TRASEIRA, FIXADAS AOS PERFIS ESTRUTURAIS POR SELANTE A BASE DE POLIURETANO LIVRE DE SOLVENTE COM ACABAMENTO LAVÁVEL E HIGIÊNICO. TETO DE CHAPA DE ALUMÍNIO LISA LIGA 3105 H 26 ASSOALHO: ASSOALHO EM COMPENSANDO NAVAL DE 15 MM, COM TRATAMENTO ANTI MOFO E ANTI BACTÉRIA REVESTIDO POR MANTA VINÍLICA ANTI MOFO. PORTAS E JANELAS: 02 PORTAS (ENTRADA E SAÍDA PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA), AMBAS DO LADO DIREITO DO TRAILER, 01 NA TRASEIRA E OUTRA NA DIANTEIRA. CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DO TRAILER COM FECHADURA E CHAVE. 04 JANELAS EM VIDRO E ALUMÍNIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. 02 PORTAS INTERNAS SANFONADAS INTERLIGANDO OS 03 AMBIENTES. SISTEMA DE NIVELAMENTO (PATOLAMENTO): O VEÍCULO RECEBERÁ 04 (QUATRO) PÉS DE APOIO, MECÂNICOS (PATOLAS), PARA NIVELAMENTOS E ESTABILIDADE DA UNIDADE MÓVEL; PATOLAS ESTAS ACIONADAS POR MANIVELA. COBERTURA EXTERNA (TOLDO): COBERTURA TOLDO RETRÁTIL (SEMIAUTOMÁTICO) DE NO MÍNIMO 3.00 X 2.00 METROS, CONFECCIONADO EM LONA TRANÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXADO EXTERNAMENTE NA LATERAL OU TETO DO TRAILER SOBRE A PORTA DE ACESSO, FABRICADO COM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO, ABERTURA POR SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO. MÓVEIS: - UMA MESA FABRICADA EM MDF DE 10 MM BRANCO MEDINDO 1M DE LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE X 75 CM DE ALTURA; - UM ARMÁRIO SUSPENSO FABRICADO EM MDF DE 10 MM BRANCO MEDINDO 1M DE LARGURA X 25 CM PROFUNDIDADE X 40 CM DE ALTURA COM DUAS PORTAS; - UMA MESA PARA TOSA FABRICADA EM MDF 10 MM, BASE EM AÇO CARBONO 15 MM GALVANIZADO ACOMPANHA GIRAFA COM REGULAGEM DE ALTURA (DE 57 CM A 73CM), MEDIDAS: 89CM DO CHÃO ATÉ A MESA, 92CM COMPRIMENTO,58CM PROFUNDIDADE, GIRAFA EXPANSÍVEL DE 57CM A 73CM. - CONJUNTO MOBILIÁRIO MODULAR COM GABINETE LAVATÓRIO DOTADO DE CUBA DE AÇO INOX AISI 304, TORNEIRA TIPO BICA COM ACIONAMENTO NO PEDAL, PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA. - CONJUNTO MOBILIÁRIO MODULAR COM GABINETE LAVATÓRIO DOTADO DE CUBA DE AÇO INOX AISI 304, TORNEIRA TIPO BICA COM ACIONAMENTO NO PEDAL, PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA. - UM ARMÁRIO SUSPENSO FABRICADO EM MDF DE 10MM BRANCO MEDINDO 1M DE LARGURA X 25CM PROFUNDIDADE X 40CM DE ALTURA COM DUAS PORTAS; - UMA MESA FABRICADA EM MDF DE 10MM BRANCO MEDINDO 1,0 M DE LARGURA X 40CM PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. UMA MESA CIRÚRGICA VETERINÁRIA COM REGULAGEM DE ALTURA E SUPORTE PARA SORO. O CORPO DA MESA É FABRICADO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA) DE ALTA RESISTÊNCIA E AS PERNAS COM REGULAGEM DE ALTURA SÃO GALVANIZADAS. TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM VINCOS E FURO PARA ESCOAMENTO, SUPORTE PARA SORO, BALDE DE ALUMÍNIO. MEDIDAS: 1,15 CM COMPRIMENTO X 0,65 CM DE LARGURA X 0,90 CM DE ALTURA ATÉ 1,40 CM. BANHEIRO: BANHEIRO COM PORTA E INTERIOR COM O MESMO REVESTIMENTO DAS LATERAIS DO TRAILER; O BANHEIRO DEVE POSSUIR VASO SANITÁRIO E CUBA, POSSUIR UM RESERVATÓRIO PARA DEJETOS COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO: PAREDES E TETO INTERNOS: AS PAREDES E TETO INTERNO RECEBERÃO ISOLAMENTO TERMO – ACÚSTICOS, ATRAVÉS DE PLACAS DE ISOPOR OU PLACAS DE POLIESTIRENO DE MÉDIA DENSIDADE, APLICADAS NA PARTE INTERNA DA UNIDADE, ENTRE A PAREDE INTERNA E A PAREDE EXTERNA, GARANTINDO O MELHOR CONFORTO TÉRMICO E ACÚSTICO. O REVESTIMENTO DAS LATERAIS E PORTAS, DIVISÓRIAS E TETO INTERNO DEVERÃO SER EM CHAPA DE ALUMÍNIO, A ESTRUTURA DO TRAILER COM ACABAMENTO NAS JUNÇÕES POR PERFIS ESPECÍFICOS E ACABAMENTO EM PU, MATERIAL VEDANTE QUE GARANTE MAIOR VIDA ÚTIL DA UNIDADE COM ACABAMENTO LAVÁVEL E HIGIÊNICO. PISO: CONSTITUÍDO DE MADEIRA COMPENSADO TIPO NAVAL, COM 15 MM DE ESPESSURA RESISTENTE AÇÃO DA ÁGUA E FUNGOS, PRESO POR PARAFUSOS TIPO FRANCÊS COM CABEÇA EMBUTIDA, EVITANDO RESSALTOS QUE POSSAM COMPROMETER A QUALIDADE. SOBRE A MADEIRA SERÁ COLADO PISO VINÍLICO RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA. A SUPERFÍCIE SOBRE A QUAL SERÁ INSTALADO O PISO DEVERÁ ESTA PREVIAMENTE LIMPA, SECA E ISENTA DE IRREGULARIDADES. AS FURAÇÕES PROVENIENTES DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CONTRA PISO DE MADEIRA NA ESTRUTURA METÁLICA DEVERÃO SER TOTALMENTE PREENCHIDAS COM MASSA RÍGIDA BI COMPONENTE ADEQUADA, PARA NÃO INTERFERIR A FIXAÇÃO DO PISO; DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA: TODO O CABEAMENTO, BARRAMENTOS E DISJUNTORES SERÃO CONFORME NBR E ABNT, SERÃO DIVIDIDOS EM QUANTOS CIRCUITOS FOREM NECESSÁRIOS E CENTRALIZADOS EM UM QDG (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL); A ILUMINAÇÃO SERÁ POR LÂMPADAS DE LED SOBREPOSTAS AO TETO E ATENDERÁ AS NORMAS DE LUMINOTÉCNICA. SERÃO INSTALADOS PONTOS DE ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS NAS PROXIMIDADES DAS MESAS, NO PADRÃO VIGENTE E NAS NORMAS ESPECIFICADAS, COM TENSÃO DE 220 VOLTS E 127 VOLTS, SUFICIENTES PARA LIGAÇÃO DE TODOS OS APARELHOS ELÉTRICOS INSTALADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. OS CONDUTORES SERÃO EM COBRE OU ALUMINO ISOLADOS COM CAMADA DE PLÁSTICO PARA NO MÍNIMO 700 V, COM BITOLAS COMPATÍVEIS COM OS PROJETOS ESPECÍFICOS. PARA CONEXÃO COM REDE EXTERNA SERÁ FORNECIDO EXTENSÃO DE 25 METROS EM CABO PP A SER DIMENSIONADO NO PROJETO ELÉTRICO, COM CONECTORES INDUSTRIAIS TIPO STECK. NA UNIDADE SERÁ COLOCADA TOMADA INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM O PROJETO ELÉTRICO PARA RECEBER A CONEXÃO EXTERNA. SUPORTE PARA GERADOR CABINADO. (SEM O GERADOR), INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CARROCERIA CONFORME NORMAS DO CNT (ADEQUAÇÃO NA POSIÇÃO DAS LANTERNAS TRASEIRA); ADESIVOS REFLETIVOS, CONFORME DELIBERAÇÃO 27 DE 18/04/2001 DO DENATRAN; CLIMATIZAÇÃO: O TRAILER DEVERÁ POSSUIR 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE NO MÍNIMO 9000 BTUS SPLIT TENDO COMO FUNÇÃO MANTER REFRIGERADAS AS 03 SALAS. SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SEGURANÇA: CORRENTE DE SEGURANÇA PARA CONECTAR AO ENGATE DA UNIDADE TRATORA; SERÁ INSTALADO 01 (UM) EXTINTOR DE INCÊNDIO, 2 KG, TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC. OS EXTINTORES DE USO MÚLTIPLO PARA AS CLASSES A, B E C UTILIZAM MONOFOSFATO DE AMÔNIA SILICONIZADO COMO AGENTE EXTINTOR. O AGENTE PÓ ABC ISOLA QUIMICAMENTE OS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS DE CLASSE A, DERRETENDO E ADERINDO Á SUPERFÍCIE DO MATERIAL EM COMBUSTÃO. ATUA ABAFANDO E INTERROMPENDO A REAÇÃO EM CADEIA DE INCÊNDIO DE CLASSE B. NÃO É CONDUTOR DE ELETRICIDADE. DEVIDO Á SUA FÁCIL OPERAÇÃO E USO UNIVERSAL. OS EXTINTORES ABC SÃO INDICADOS PARA PROTEÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL, COM APLICAÇÕES PARA A INDÚSTRIA. EXTINTORES PORTÁTEIS LEVES, DE FÁCIL MANUSEIO E ALTA EFICIÊNCIA, MUITO UTILIZADOS NO COMBATE A PRINCIPIO DE INCÊNDIO QUE REQUER FÁCIL DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA PROPORCIONAR A PROTEÇÃO DE ÁREAS PEQUENAS E MÉDIAS. HASTE DE ATERRAMENTO (A SER UTILIZADA SOMENTE QUANDO O PONTO DE REDE EXTERNA NÃO POSSUIR ATERRAMENTO). MOBILIÁRIOS: CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO INTERNO E EXTERNO, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO EM DUAS CORES, PUXADORES METÁLICOS TIPO ALÇA DE ESPESSURA DE 9 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. OS CANTOS E BORDAS SERÃO DEVIDAMENTE BOLEADOS (ARREDONDADOS) PARA EVITAR ESCORIAÇÕES NOS USUÁRIOS. TODAS AS GAVETAS SERÃO INSTALADAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E MECANISMO DE TRAVAMENTO (EVITA ABERTURA DURANTE A LOCOMOÇÃO). CALAFETAÇÃO: AS UNIÕES E JUNÇÕES SERÃO DEVIDAMENTE CALAFETADAS COM PRODUTO VEDANTE FLEXÍVEL, A BASE DE POLIURETANO, DE ELASTICIDADE PERMANENTE, COM CURA ACELERADA QUE SE POLIMERIZA COM A PRÓPRIA UNIDADE DO AR. SISTEMA HIDRÁULICO: DOIS RESERVATÓRIOS, UM PARA ÁGUA POTÁVEL, UM PARA ÁGUA SERVIDA, AMBOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 LITROS CADA COM SISTEMA INTERNO DE QUEBRA ONDAS, SENDO QUE A ALIMENTAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE BOMBA ELÉTRICA CENTRÍFUGA COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) METROS DE COLUNA D’ÁGUA. ADESIVAGEM: A ADESIVAGEM DA UNIDADE MÓVEL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. A ARTE DA ADESIVAGEM SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, PORÉM A CONTRATADA DEVERÁ SOLICITAR NO MOMENTO OPORTUNO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: APRESENTAR CAT (CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO) E CCT (CERTIFICAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL) DO PRODUTO OFERTADO, EMITIDO PELO DENATRAN, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 291 DO CONTRAM DE 2008, COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA REFERENTE AO OBJETO OFERTADO, SENDO EM NOME DO LICITANTE CREDENCIADO, NÃO POSSIBILITANDO SUBCONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE UM OU MAIS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA FORNECIDO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, PERTINENTE E COMPATÍVEL REFERENTE AO OBJETO LICITADO TRAILER. POSSUINDO CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) FORNECIDOS PELO CREA EM NOME DA LICITANTE. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA E DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO ELETRICISTA) NO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DOS RESPONÁVEIS TÉCNICOS COM A EMPRESA LICITANTE. O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR NÚMERO DE CHASSI REGISTRADO NA “BIM” – DENATRAN, NA CATEGORIA: “TRAILER/ESPECIAL”. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ TER ATIVIDADE COMERCIAL COMPATÍVEL COM O BEM LICITADO COMPROVADO EM SEU CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA – CNPJ. |  |  |  |  |

|  |  | VALOR TOTAL MÉDIO: R$ 3.455.153,47 |
| --- | --- | --- |

Em papel timbrado da Empresa

ANEXO III

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL

PREGÃO nº. 0028/2019

PROCESSO nº. 36547/2019

___________(nome da licitante)_______________, CNPJ nº._________________ sediada no endereço _______________________________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão em epígrafe, DECLARA expressamente, sob a penas da lei que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

_______________ , ______ de ________________ de 20xx.

(Local)

_____________________________________

(Assinatura Representante Legal)

Nome: _____________________________________________________

Cédula de Identidade nº. _____________________________

CPF.______________________

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.

Em papel timbrado da Empresa

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E

CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL

Ref.: PREGÃO n.º 0028/2019

PROCESSO n.º 36547/2019

___________(nome da licitante)_______________, CNPJ nº.___________________sediada _______________________________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão em epígrafe, DECLARA expressamente, sob a penas da lei que:

- até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

- encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, e do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93;

c) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

_______________ , ______ de ________________ de 20xx.

(Local)

_____________________________________

(Assinatura do responsável)

Nome: ___________________________________________

Cédula de Identidade nº. _____________________________

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.

Em papel timbrado da Empresa

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

___________(nome da empresa)___________, CNPJ nº______________, sediada em (endereço completo)_____,declara, sob sua exclusiva responsabilidade penal e civil, que nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, não está impedida nos incisos previstos do § 4º do Art. 3º e que está apta para receber o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, porque na data da abertura da licitação está classificada como:

( ) Microempresa-ME

( ) Empresa de Pequeno Porte-EPP

( ) Cooperativa

Para tanto, junta o resultado da pesquisa de que é optante do Simples Nacional obtida no portal da Receita Federal no endereço: www.receita.fazenda.gov.br

Local e data: ___________________

(assinatura): ____________________________________________

Nome e CPF do representante legal

Carimbo do CNPJ

Em papel timbrado da Empresa

ANEXO VI

Ref.: PREGÃO n.º 0028/2019

PROCESSO n.º 36547/2019

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(MODELO)

(Nome da empresa) _________________________., CNPJ nº ____________,

sediada (endereço completo) ____________________________________, neste ato representada por (Identificação completa do representante do licitante), devidamente constituído, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I. a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

II. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

III. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

IV. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

V. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

VI. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

_______________ , ______ de ________________ de 20xx.

(Local)

_____________________________________

(Assinatura do responsável)

Nome: ___________________________________________

Cédula de Identidade nº. _____________________________

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado do licitante.

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO

.

TERMO DE CONTRATO Nº XXX/20XX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/20XX

PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº XXXXX/20XX

TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA .................,..

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 12.292.556/0001-88, com sede no endereço Rua Fagundes Varella s/nº, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, CARLOS ERNESTO DOS SANTOS DORNELLAS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 5262934-0 CRM-RJ, inscrito no C.P.F. sob o nº 029.702.907-07 , residente e domiciliado a Rua Irmã Josefina Veiga, nº 355 –  bairro Palmeiras - Cabo Frio/RJ, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Nº 5468/2019, de 01 de agosto de 2019, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ......................., com sede no endereço ......................, CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx e Inscrição. Estadual nº xxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  RG xxxxxxxxxxxxxxxxx e CPF xxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designada CONTRATADA, pelo presente instrumento tem justo e acordado este Termo de Contrato Nº xxxx/20xx, tendo em vista o Processo Administrativo Nº XXXXX/20XX, com fundamento na Lei  Federal n.º 8.666/93 e a Lei Federal nº. 10.520/02, suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULAS CONTRATUAIS:

DO OBJETO

Primeira: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme Termo de Referência (Anexo I) e especificações constantes do Anexo II, do Edital, objeto do Pregão nº. ......./..., que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição, correspondendo aos itens: (listar dos itens que a contratada foi vencedora no certame)

DA EXECUÇÃO

Segunda: O fornecimento do objeto do presente contrato, será realizado nos termos dos elementos constantes do Processo Administrativo nº. ....../20... da modalidade de licitação Pregão Eletrônico nº......../20....

Parágrafo Primeiro: O objeto desta licitação deverá ser entregue conforme previsto no Termo de Referência do Edital, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, montagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da entrega.

Parágrafo Segundo: A execução contratual e sua fiscalização deverão ser de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de Gestão de Contratos, cujo fiscal será designado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde e cujas atribuições são:

a)	Controlar os saldos contratuais e orçamentários;

b)	Controlar os prazos de vigências contratuais, incluindo-se, aditamentos, prorrogações e/ou reajustes;

c)	Aplicar as penalidades previstas no edital e no contrato quando da ocorrência de descumprimento das cláusulas acordadas e solicitar através dos protocolos administrativos as devidas providências;

d)	Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias para o bom andamento das prestações de serviços;

e)	Acompanhar e atestar o recebimento definitivo dos materiais e produtos, desde que atendidas especificações de responsabilidade da secretaria requisitante e as obrigações contratuais;

f)	Solicitar ou ratificar por escrito o Atestado de Capacidade Operacional e/ou Profissional quando requerido pela contratada, desde que atendidas plenamente as obrigações contratuais devidamente atestado o efetivo cumprimento das mesmas, conforme o edital e contrato para com o Fundo Municipal de Saúde;

g)	Atestar e encaminhar ao Setor competente as notas fiscais em estrito cumprimento ao Edital e Contrato para os procedimentos quanto aos trâmites administrativos relacionados aos respectivos pagamentos.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Terceira: O objeto somente será recebido se estiver plenamente de acordo com as especificações, contidas no Anexo II do Edital.

DO PREÇO

Quarta: O preço, para a presente contratação, é no valor de R$ .............. (......).

Parágrafo primeiro: Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período da contratação.

DO PRAZO

Quinta: O presente contrato terá a duração de ..............., a contar da assinatura do contrato.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sexta: As despesas decorrentes da execução deste contrato deverão onerar a seguinte dotação orçamentária:

Natureza: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha: 934 – Fonte: 300 – Ordinário

Natureza: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente – Ficha: 933 – Fonte: 128 – Emenda Parlamentar

Natureza: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente – Ficha: 950 – Fonte: 4 – Bloco Investimento SUS

Natureza: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha: 1211 – Fonte: 300 – Ordinário

DO PAGAMENTO

Sétima: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, conforme artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666/93, devendo iniciar a contagem deste prazo a partir da apresentação da Nota Fiscal.

Parágrafo primeiro: O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA, junto ao Banco ........ (....), Agência ........, conta corrente nº ......... . ;

Parágrafo segundo: A Apresentação da Nota Fiscal se dará através da autuação de processo de Solicitação de Pagamento no Protocolo da SECSA contendo os seguintes documentos:

a)	Taxa de Expediente paga através do DAM (Documento de Arrecadação Municipal)

b)	Requerimento onde conste o número do processo administrativo, identificação do fornecedor (Razão Social e CNPJ), número da nota fiscal, data da emissão da nota fiscal, data o requerimento e identificação da pessoa que estiver dando entrada no requerimento

c)	Nota Fiscal discriminativa, em via original, devidamente atestada por 02 (dois) servidores designados pelo setor competente, demonstrando que os bens foram entregues conforme pactuado;

- No campo de informações adicionais da Nota Fiscal deverá ser vir informado o número da Autorização de Fornecimento; o número da Nota de Empenho e o número do Processo Administrativo;

d)	Cópia da Autorização de Fornecimento;

e)	Cópia do Contrato;

f)	Cópia da(s) Nota(s) de Empenho referente à Autorização de Fornecimento

g)	Documentação de Regularidade com validade dentro do período relativo ao prazo de liquidação por parte da Contratante:

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

- Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;

- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;

- Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

- Certidão Negativa de Débitos Municipais.

Parágrafo terceiro: Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Parágrafo quarto: A CONTRATADA deverá, durante a vigência do Contrato, manter todas as condições de habilitação exigidas no edital.

DAS SANÇÕES

Oitava: Havendo descumprimento do pactuado resultará na rescisão, incidindo-se multa, ficando ajustado que o simples atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas não ensejará motivo para rescisão.

Parágrafo único: Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/2002 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, ficando sujeitas às seguintes penalidades, que serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa:

I) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

II) Multa, que será aplicada da seguinte forma:

a) Multa compensatória de 10,0 % (dez por cento), em caso de inexecução parcial do objeto, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de inadimplência. Neste caso, a contratada deve adequar-se às exigências contratuais em até 5 dias corridos. Findo o prazo e mantendo-se os motivos que levaram à multa, o grau de severidade será elevado e a contratada estará sujeita à multa descrita no item abaixo;

a.1) Multa moratória de 1,0 % (Um por cento) calculada sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de inadimplência. Nestes casos, a contratada deve adequar-se às exigências contratuais em até 5 dias corridos.

a.2) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, em relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado;

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, por sua inexecução parcial;

c) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução total;

III) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e será descredenciado no Certificado de Registro Cadastral - CRC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no subitem II e no contrato e das demais cominações legais, em conformidade com o Art. 7º da Lei 10.520/2002;

IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

DA LICITAÇÃO

Nona: Este contrato fica vinculado ao Edital nº. ......../... e seus anexos, na modalidade licitatória Pregão Eletrônico, objeto do Processo Administrativo nº........./...... bem como à proposta da CONTRATADA, cujos elementos ficam fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

DA LEGISLAÇÃO

Décima: A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos é a Lei Federal sob nº. 10.520/02 e 8.666/93, com as alterações subsequentes, bem como, no que for compatível, o Código Civil Brasileiro.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Décima Primeira: A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

b) Quando couber, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

c) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

d) Fornecer o material conforme especificação e preço registrados;

e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte e no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

g) Ressarcir os eventuais prejuízos causados à SECSA e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

h) Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor o contrato, no prazo concedido no pedido, documentação referente às condições exigidas na licitação;

i) Participar imediatamente, por intermédio do Gestor do contrato, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que inviabilize a execução deste Instrumento;

j) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

l) Participar ao Gestor do Contrato, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas em seus dados cadastrais, durante o prazo de vigência do Contrato, apresentando a documentação pertinente;

m) Efetuar o pagamento da multa prevista neste Termo de Referência que lhe seja aplicada por descumprimento de obrigações assumidas.

n) Indicar preposto para representa-la durante a execução do contrato.

Parágrafo único: São expressamente vedadas à Contratada:

a) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Contratante, durante a vigência do contrato;

b) A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Contratante;

c) A subcontratação de outra empresa para a execução total ou parcial do objeto do contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Décima Segunda  São obrigações da Contratante:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

Décima Terceira: É direito da CONTRATANTE exigir o adimplemento contratual, com a efetiva contraprestação.

Parágrafo único: A CONTRATADA declara-se ciente dos motivos que ensejam a Rescisão Contratual, conforme elencado no artigo 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações subsequentes, aplicando-se, no todo ou em parte, o que couber no presente contrato.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Décima Quarta: Constituem parte integrante deste contrato ou outro instrumento equivalente, mesmo que não transcritos, todos os itens constantes do edital, seus anexos, a proposta da licitante vencedora e quaisquer outros documentos ou cartas que tenham sido apresentados em qualquer fase da licitação para complementar ou esclarecer a instrução do processo.

DO FORO

Décima Quinta: As partes elegem o Foro da Comarca de Cabo Frio, Estado de Rio de Janeiro, para dirimir qualquer dúvida que possa advir da execução do presente contrato.

E por estarem plenamente justas e contratadas, assinam as partes este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, diante de duas testemunhas, para que produza os efeitos de Lei.

Cabo Frio, RJ, ____ de _______ de ______.

| Contratante |  | Contratada |
| --- | --- | --- |
| TESTEMUNHA: |  | TESTEMUNHA: |

Em papel timbrado da Empresa

ANEXO VIII

MODELO DE  PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS

NOME COMPLETO DO LICITANTE:

ENDEREÇO: CNPJ:

EMAIL: TELEFONE/FAX

REPRESENTANTE (s) /QUALIFICAÇÃO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

A validade desta proposta é de _____ (_________) dias

Local e data

_____________________________________

Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo do CNPJ

Notas:

1) Este documento deverá ser emitido em papel que identifique o Licitante;

2) O prazo mínimo de validade da proposta será de 60 dias a contar da sessão pública.